有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目

项目编号：GDBJ2022-0920

竞争性磋商文件

采   购   人：中国科学院广州地球化学研究所

采购代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

日        期：2022年 09月

温馨提示

一、    如无另行说明，竞争性磋商响应文件递交时间为竞争性磋商响应文件递交截止时间之前30分钟内。

二、    为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

三、    投标/磋商保证金必须于竞争性磋商响应文件递交截止时间前到达招标文件指定账户（开户行及账号见《报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因磋商保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前1个工作日转账。

四、    竞争性磋商响应文件应按顺序编制页码。

五、    请仔细检查竞争性磋商响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

六、    请正确填写《报价一览表》。

七、    如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

八、    如投标/供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

九、    投标/供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

十、    为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了采购文件而决定不参加本次报价的供应商，在竞争性磋商响应文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

十一、  报价人如需对项目提出询问或质疑，应按相关规定提交询问函或质疑函。

目  录

第一部分 报价邀请函

第二部分 用户需求书

第三部分 报价供应商须知

第四部分 磋商、评审、成交

第五部分 合同书格式

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

- 第一部分 报价邀请函

广东宝骏工程咨询有限公司（以下简称“采购机构”）受中国科学院广州地球化学研究所（以下简称“采购人”）的委托，对有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GDBJ2022-0920

二、采购项目名称：有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目

三、最高限价：468000.00元（其中建安部分373000.00元，定制设备及家具部分95000.00元）。

四、项目内容及需求：

1、工程名称：有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目

2、采购方式：竞争性磋商

3、建设规模（采购范围）：有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目，包含装饰工程、暖通工程、电气工程、气路工程、实验室定制设备和家具采购等施工及安装调试与验收，其中暖通工程包含洁净处理，要求精密仪器间洁净度为万级，压差为+20pa，操作间和缓冲间洁净度为十万级，压差为+15pa和+10pa，室内洁净区房间冬夏季温度按20-24℃设计，相对湿度≤50%；整个实验室建设工程质量符合国家相关规定验收要求，满足采购人的正常使用的要求。若不足实验室要求，后期施工单位可根据实际情况进行局部深化。

4、建设地点：广东省广州市天河区科华街511号。

五、报价供应商资格：（详见竞争性磋商公告）

六、获取竞争性磋商文件方式：（详见竞争性磋商公告）

七、响应文件递交截止时间：2022年10月11日14时30分

八、响应文件递交地点：广东宝骏工程咨询有限公司（详细地址：广州市荔湾区周门北路26号荔天大厦B座401房）

九、磋商时间：2022年10月11日14时30分

十、磋商地点：广东宝骏工程咨询有限公司（详细地址：广州市荔湾区周门北路26号荔天大厦B座401房）

十一、投标文件份数：1正2副。

十二、投标有效期：90天。

十三、评分办法：综合评分法。

十四、联系方式：

采 购 人：中国科学院广州地球化学研究所

联 系 人：林 工      电    话：020-85290292

采购代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

联 系 人：王工  电   话：020-86537273/15626257371

第二部分 用户需求书

“★”号条款：《用户需求书》中标注有“★”号的条款（如有）必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

- 有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目

- 用户需求书

（说明：投标人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。）

一、工程概况

1.工程名称：有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目

2.资金来源：单位自筹，已落实，本项目最高限价为人民币468000.00元，其中建安部分373000.00元，定制设备及家具部分95000.00元。投标人报价时不得超出最高限价，否则视为无效投标。

3.施工条件：现场已满足施工条件。

4.建设单位：中国科学院广州地球化学研究所。

5.项目地点：广东省广州市天河区科华街511号。

二、招标范围和工程要求

1.本次招标范围和改造内容：

有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目，包含装饰工程、暖通工程、电气工程、气路工程、实验室定制设备和家具采购等施工及安装调试与验收，其中暖通工程包含洁净处理，要求精密仪器间洁净度为万级，压差为+20pa，操作间和缓冲间洁净度为十万级，压差为+15pa和+10pa，室内洁净区房间冬夏季温度按20-24℃设计，相对湿度≤50%；整个实验室建设工程质量符合国家相关规定验收要求，满足采购人的正常使用的要求。若不足实验室要求，后期施工单位可根据实际情况进行局部深化。

2.本次招标工程工期：批准开工日起开始计算，50个日历天。

3.质量标准和质量保证期：所有工程质量要求保修期按国家规定，具体由投标人在投标文件中做出承诺。质保期整体不少于贰年，洁净空调部分不少于5年，普通空调不少于6年。

4.	本次招标工程承包方式和包干范围：

（1）承包方式：包人工、材料、机械，包工期、包质量，包安全生产，包文明施工，并按施工图纸及工程量清单综合单价包干。

（2）投标书报出的单价与合价应包括了所有完成本工程的所有施工工序的施工设备费、技术措施费、劳务费、材料费、安装费、临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、税金及风险费等一切费用；

5.工程施工用水、用电由招标单位提供，并提供安全可靠能供应的临时电箱, 电箱的输入端由招标单位连接, 输岀端由施工单位连接。

6.如果经验收质量达不到设计及施工规范的要求，中标单位必须无条件的采取补救措施或重做，使其达到设计、施工规范及采购人使用的要求，所产生的费用由中标单位自行承担，工期不予顺延。

7.本工程采用的材料必须根据清单的要求，选用有生产许可证、产品合格证、质量可靠的产品，符合国家工程建设质量要求。

8.付款办法：本工程按固定单价方式进行，投标确定的总价即为工程的施工合同价，作为支付预付款、进度款的依据。

9.实行分期付款方式和结算方式：

（1）建安部分：

- 签订合同后，7个工作日内支付合同价（建安部分）进度款30%；

- 工程完成至80%时，支付合同（建安部分）的30%；

- 工程完成至100%时，支付合同（建安部分）的20%。

（2）定制设备及家具部分：

现场安装完成后，按支付定制设备及家具部分100%，同时开具13%专用发票。

（3）在工程竣工验收合格，完成竣工结算审核、且承包人按时完成资料整理并完整移交工程竣工档案叁套给发包人后，发包人付至项目结算价的97%；留下项目结算价的3%作为工程质保金，若在质保期内，承包人未出现违约情形，发包人在满贰年后无息还清。

（4）本工程若无增减，按中标价结算，若有增减由第三方造价咨询公司审核价为最终项目结算价。

10.未能达到预期承诺时处罚条款：①若实际工期超过合同工期，每天扣款一仟元，延期扣款在工程竣工结算工程款中一次性扣减。②罚金累计入本工程结算时扣减。

11.注意事项：①应设置相关施工安全设施，确保施工人员和行人的人身安全；②施工方落实安全责任，服从甲方现场总体安排，保护施工场地现有公用设施、管线，做到文明施工。如有损坏，或发生安全质量事故，应由施工方承担一切责任和费用；③中标单位在投标书指定本工程的项目经理，必须是中标施工单位的工地负责人，并常驻工地。中标施工单位不得随意更换项目经理。

12.详见施工图纸、工程量清单。

13.投标费用的承担：投标人应承担所有准备和参加投标有关费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

三、施工要求与施工管理

1.投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

2.施工期间保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。

3.中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，招标人有权追究其相关法律责任。

4.施工人员必须严格遵守招标人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

5.中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

6.中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。

7.中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

8.在签订合同后，招标人根据实际需要，每次向中标人发出工程内容的通知，中标人在收到通知后，应立即进行确认。

9.中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受招标人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

10.中标人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

11.中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

12.中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

13.本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

14.投标人在投标文件中必须承诺自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

15.建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一切赔偿等后果。

16.施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守招标人的各项规定。

17.施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由招标人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

18.中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用；

19.中标人所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，招标人有权单方面终止合同，工程项目将另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

四、材料及设备供应要求

1.承包人必须按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，乙方必须严格把好产品质量关，产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，经现场监理和甲方验证后方可施工。

2.本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，招标人不提供任何材料。投标范围之内工程所用的所有机械设备，均由中标人提供。

3.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足招标人的要求。

4.由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿招标人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

5.主要材料及设备品牌和技术规格:

| 一般采用下表所列品牌或相当于所列品牌质量、档次的品牌 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要材料及设备 | 标准 | 拟选定品牌或相当于所列品牌质量、档次的品牌 |
| 电线、电缆（VV22） | 符合国标GB/T12706 | 番禺电缆、庆丰、澳通、南洋 |
| 插座、开关 |  | 施耐德、欧普、松本、公牛 |
| 角阀、水龙头、冲水阀 |  | 爱华、广州水暖厂（304﹟不锈钢） 广州广一 |
| 电涌保护器、朔壳断路器、 小型断路器 |  | 施耐德、ABB、西门子 |
| 乳胶漆 |  | 立邦Nippon、多乐士Dulux、华润 |
| 塑料管 |  | 联塑、雄塑、顾地 |
| 排风扇 |  | 正野GENUIN ，BNN-LONON ， 松下Panasonic，美的Midea ，金羚 |
| 灯具（不含洁净灯具） |  | 飞利浦、西顿、欧普、三雄极光 |
| 普通空调（不含洁净空调机组） |  | 美的、格力、海尔 |
| 除湿机 |  | 川岛、湿美、松下 |
| 玻镁夹芯洁净抗菌板 |  | 华翱、莱润、同达美、尚成 |
| 钢质洁净门 |  | 林森、易众、越玛 |
| 手动风阀、初中高效送风口 |  | 中境、文质、佰伦 |
| 洁净空调机组 |  | 天加、申菱、雅士、劲腾 |
| 贰级减压阀、不锈钢钢瓶接头、终端接头 |  | HORO、GENTEC、Higas、VIGOUR |

五、采购项目的图纸及工程量清单

采购项目的图纸及工程量清单详见附件。

第三部分 报价供应商须知

一、	报价费用说明

1.	供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论投标结果如何，供应商应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

- 二、	采购文件

2.	采购文件的构成

2.1	采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	报价邀请函

2)	用户需求书

3)	供应商须知

4)	磋商、评审、成交

5)	合同书格式

6)	竞争性磋商响应文件格式

7)	在采购过程中由采购机构发出的澄清更正文件等

3.	采购文件的澄清更正

3.1	采购机构对采购文件进行必要的澄清更正的，在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。

3.2	根据采购的具体情况，采购机构可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的供应商。

- 三、	竞争性磋商响应文件的编制和数量

4.	报价的语言

4.1	供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

5.	竞争性磋商响应文件编制

5.1	供应商应当对竞争性磋商响应文件进行装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

5.2	供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。

5.3	供应商必须对竞争性磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

5.4	如果因为供应商的竞争性磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

6.	报价及计量

6.1	供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

6.2	除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在竞争性磋商响应文件中及其与采购人和采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.     投标文件的组成

供应商提交的投标文件应至少包括以下部分：

1）自查表；

2）报价表；

3）报价函；

4）营业执照副本；

5）法定代表人资格证明书及授权委托书（法定代表人为供应商代表并亲自签署投标书的可不提交）；

6）投标文件商务部分

7）投标文件技术部分；

8）投标文件价格部分。

8.	投标/磋商保证金（不需缴纳保证金）

9.	竞争性磋商响应文件的数量和签署

9.1	供应商应编制竞争性磋商响应文件正本1份和副本2份，竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

9.2	竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在竞争性磋商响应文件中。

9.3	竞争性磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

10.	竞争性磋商响应文件的密封和标记

10.1	供应商应将竞争性磋商响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

10.2	供应商应按照《竞争性磋商响应文件格式》的要求制作并封装。

10.3	外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

10.4	如果未按要求密封和标记，采购机构对误投或提前启封概不负责。

- 四、	竞争性磋商响应文件的递交

11.	竞争性磋商响应文件的递交

11.1	所有竞争性磋商响应文件应在竞争性磋商响应文件递交截止时间前送达指定地点。

11.2	采购机构将拒绝以下情况的竞争性磋商响应文件：

迟于竞争性磋商响应文件递交截止时间递交的。

11.3	采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

12.	竞争性磋商响应文件的修改和撤回

12.1	供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前，可以对所递交的竞争性磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

12.2	供应商所提交的竞争性磋商响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

- 五、	磋商、评审、成交

见采购文件第四部分。

- 六、	询问、质疑、投诉

13.	询问

13.1	供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、采购机构的名称、地址和联系方式”。

14.	质疑

14.1	投标供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购机构书面提出质疑：

1） 购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

- 七、	合同的订立和履行

15.	合同的订立

15.1	采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

15.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

16.	合同的履行

16.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

16.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

16.3	有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

- 八、	关于中小微企业响应

17.1	中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

17.2    根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

17.3   根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 九、	适用法律

18.	采购人、采购机构及供应商进行的本次采购活动参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及其配套的法规、规章、政策。

- 十、	采购代理服务费

- 19.     成交供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构交纳采购代理服务费为：人民币陆仟元（¥6000.00元），该费用包含在采购代理业务范围内所发生的费用，由成交供应商支付。

- 第四部分 磋商、评审、成交

- 一、	评审方法

- 评审方法采用综合评分法。

- 通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

- 二、	磋商小组

- 本次采购依法组建磋商小组。

- 磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、	技术商务磋商

- 磋商小组邀请所有供应商参加磋商，以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

- 磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

- 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

- 四、	资格性和符合性评审

- 磋商小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对竞争性磋商响应文件进行评审，审查每份竞争性磋商响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，能否在规定时间内补齐。审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

- 磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件无效。

- 五、	技术、商务及价格评审

- 评分总值最高为100分，评分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40 | 20 | 40 |  |

- 技术、商务评审

评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》、《商务评审表》

- 价格评审

（1）最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（2）核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

（3）报价的错误修正原则

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 修正价后的价格作为核实价。

（4）政府采购政策下的评审价计算：

- 磋商供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为5%），即：评审价＝核实价×(1－C1）；

- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务；

- 供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

- 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

- 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（5）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

（6）计算价格评分：各有效磋商供应商的投标报价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷投标报价）×价格权重（40分）

- 评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

- 六、	中标供应商的确定

- 推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐三名成交候选人。将各有效磋商供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，排名第三的投标供应商为第三中标候选人。

- 根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定中标供应商。

- 七、	发布成交结果

- 采购机构将在下列媒体公告成交结果：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com）、广东宝骏工程咨询有限公司（http://www.gd-bjzx.com/）。

- 在《成交结果公告》发布的同时，采购机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

- 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与公告的供应商资格要求一致。 |
| 不能通过资格性审查的报价供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1、报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 |
|  | 2、对标的工程的关键、主要项目没有报价漏项或少报工程量。 |
|  | 3、具有有效的法定代表人证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 4、提交报价函。报价文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 5、报价有效期为报价截止日起90天。 |
|  | 6、标注★号条款满足要求. |
|  | 7、没有其他未实质性响应文件要求的。 |

备注：1.本表与竞争性磋商文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“	O”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

附表二：技术评审表（40分）                                       技术评审表

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 审查内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 施工组织设计（40分） | 施工总进度计划 | 10 | 进度计划可行、合理、先进，保证措施具体，工期计划目标对比磋商文件要求提前5天或以上完工，得10分。 | 进度计划可行、较合理、较先进、保证措施一般，工期计划目标对比磋商文件要求提前3天完工，得6分。 | 工期满足磋商文件要求，进度计划较可行、较合理、保证措施较差，得2分。 | 工期满足磋商文件要求，进度计划、保证措施不合理，得0分。 |
|  | 施工工艺、技术措施 | 10 | 施工工艺、技术措施可行、可靠、先进、合理，针对性好，措施具体、成熟；得10分。 | 施工工艺、技术措施较可行、较可靠、针对性较好、措施较具体；得6分。 | 施工工艺、技术措施较可行、不太可靠、措施不够具体，得2分。 | 施工工艺、技术措施不太可行，措施不具体，得0分。 |
|  | 施工安全及文明施措施说明 | 10 | 文明施工及安全保证措施明确、具体、可行、各项措施落实，得10分。 | 文明施工及安全保证措施较明确、较明确、较具体、较可行、较落实，得7分。 | 文明施工及安全保证措施一般化、但对文明施工及安全保证措施有认识，得4分。 | 文明施工及安全保证措施不太合理，得1分。 |
|  | 质量标准及质量保证措施 | 10 | 工程质量保证措施明确、具体、可行、针对性好、各项措施落实，得10分。 | 工程质量保证措施较明确、较具体、较可行、较落实，得7分。 | 工程质量保证措施一般化、但对工程质量保证措施有认识，得4分。 | 工程质量保证措施不太合理，得1分。 |
| 合计 |  | 40 |  |  |  |  |

商务评审表（20分）

商务评审表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（20分） | 业绩 | 8分 | 投标人自2019年1月1日至今完成过的类似含实验室装修业绩，每一项得2分，本项最高得8分。 注：类似业绩是指投标人自2019年1月1日至今完成过质量合格的含有实验室装修业绩，金额以中标通知书为准，时间以竣工验收报告为准。 同类业绩证明文件是中标通知书、相对应合同的复印件以及验收报告，投标人可以复印合同的关键页面。 |
|  | 企业认证体系 | 6分 | 投标人获得有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001或OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证（上述三证认证范围均须包含实验室家具或实验室设施相关内容），每个证书得2分，最高6分，需提供证书复印件，不符合或不提供不得分。备注：须同时提供有效期内的认证证书复印件和http://www.cnca.gov.cn/网站查询的证书信息截图（证书状态须为“有效”），有效期应以评审当日有效为准，并加盖投标人公章,否则不予认定。 |
|  | 投标人诚信情况 | 2分 | 具有由中国中小企业协会出具的AAA企业信用等级证书，得2分。 需提供证书复印件，不符合或不提供不得分。 |
|  | 专业人员配备情况 | 4分 | 拟投入本项目团队其他人员：1）暖通专业负责人：1名，具备暖通相关专业工程师或以上职称得2分，最多得2分。2）电气专业负责人：1名，具备电气相关专业工程师或以上职称得2分，最多得2分。【注：同一人员不重复计分；提供以上人员相关证书及提供投标截止日前3个月内任意一个月的本单位的社保证明；无提供或未按要求提供资料的不得分】。 |
| 合计 |  | 20分 |  |
| 备注 |  | 以上提供文件若为复印件均需加盖公章，否则不得分。 |  |

第五部分 合同书格式

第一部分  协 议 书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：按《工程量清单》及采购人提供的相关资料进行施工，并最终通过验收且验收合格。

工程规模：

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围: 按采购人提供的招标资料总承包。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：50日历天。

拟从 202  年     月    日开始施工，至202 年   月    日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同总价（大写）：                                元；

（小写）：                                 元。

六、组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释、互为说明。当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书 ；

（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（5）专用条款；

（6）通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）施工设计图纸；

（9）工程量清单；

（10）专用条款约定的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。承包人投标文件和招标文件不符时以招标文件为准。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：        年    月    日

本合同订立地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于             生效。合同正本二份，副本六份，其中发包人一正三副，承包人一正三副。

发  包  人：（公章）                                     承  包  人：（公章）

地      址：                                             地      址：

法定代表人：                                             法定代表人：

委托代理人：                                             委托代理人：

电    话：                                               电    话：

传    真：                                               传    真：

开户银行：                                               开户银行：

帐    号：                                               帐    号：

邮政编码：                                               邮政编码：

电子邮箱:                                                电子邮箱:

第二部分 通用条款

注：按广东省建设工程标准施工合同（2009年版）通用条款执行，若通用条款和专用条款不同的，按专用条款执行。

第三部 专用条款

1．定义

1.53  所采用的书面形式包括：

■ 文书；

□ 信件；

□ 电报；

□ 传真；

□ 电子邮件；

- 其他：

2.合同文件及解释

2.2（10）组成合同的文件及优先解释顺序：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、现场签证、工程变更等修正文件）；

（2）协议书;

（3）专用条款；

（4）中标通知书；

（5）招标文件；

（6）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（7）通用条款；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）工程量清单；

（10）招标人提供的相关资料。

2.3 组成合同的其他文件：无。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准。

5.施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：发包人在开工前向承包人提供，如需细化或深化图纸，由承包人无偿负责，且不得有任何理由拒绝。

（2）施工设计图纸提供的数量：2套图纸。承包人确需增加图纸套数的，发包人应当予以同意，所需费用由承包人自行承担。

5.2  施工设计图纸由承包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：无。

（2）施工设计图纸提供的数量：无。

6． 通讯联络

- 6.2	各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）	各方通讯地址和收件人：

发包人

| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| --- | --- | --- |
| 承包人: |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 监理单位 |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 造价咨询单位： |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |

7． 工程分包

7.5 （1）  指定分包工程： 无

（2）  分包工程价款的支付方式：无

13．交通运输

13.1  道路通行权和场外设施的约定：由承包人办理有关场地交通、场外设施等手续，费用由承包人承担。

- 13.2  场外施工道路的约定：按通用条款约定。

13.4  超大件和超重件运输的约定：按通用条款约定。

19． 发包人

19.2	发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已完成，已完成，如有未完成部份，由承包人负责，按有关规定各自承提费用。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人与项目所在地有关单位协商施工用水、电的接驳方式，施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通，如未完成开通，由承包人负责。

（4）提供有关资料的时间：根据工程需要。

（5）办理有关所需证件的约定：承包人负责办理施工报建、环境影响评估及申报、消防申报、节能申报等手续等，按文件各自承担相关的费用，本项根据项目所在地有关要求执行。

（6）现场交验的时间：开工前3天。

（7）提供施工设计图纸、设计文件的时间：施工合同签订后1周内，发包人向承包人免费提供招标施工图和有关技术资料六份。承包人不得将本工程施工图和有关技术资料提供给与本工程无关的人员和单位。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：承包人接到施工图纸后7天内进行。

（9）	协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。承包人不得损坏已完成或正在施工中的其它专业工程的成品或半成品，若损坏其赔偿费用由承包人负责。

（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：按专用条款执行。

委托给承包人负责的部分工作有：各种报建申报手续由承包人负责办理、发包人配合。承包人负责办理施工相关的人员、车辆、材料进入项目所在地的相应手续，发包人协助。对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。

（11） 工程项目建设工程劳动保险金、建筑企业工人工资支付保证金和安全防护、文明施工措施费等建设单位预缴费用事宜约定：

□按相关规定，该预缴费用为押金性质的，由发包人按规定缴纳，承包人应义务全力协助发包人办理费用的缴纳和退还，如果由于承包人的原因导致发包人预缴费用无法收回或无法全部收回的，承包人应弥补发包人全部损失，且发包人有权延迟支付结算尾款，承包人不得以任何理由索赔。

□按相关规定，该预缴费用为非押金性质且招标控制价及投标报价中不包含的，由发包人按规定缴纳；

■按相关规定，该预缴费用为非押金性质且招标控制价及投标报价中包含的，由发包人按规定缴纳，并在合同条款中约定相应的抵扣方式，具体为：

a、按照工程所在地规定，合同签定后，由发包人代交、代缴。发包人按实际交纳的数额在支付工程预付款时等额向承包人扣除。

- 19.3	提供施工场地的时间：计划     年　月  日提供施工场地。

19.4  支付期及支付方式的约定

（1）  工程价款支付期限

按本合同专用条款中有关工程价款支付期限规定执行。

（2）	工程价款支付方式

按协议书所注明的银行帐号转帐或支票支付。

（3）本工程不接受委托收款，承包人在合同中签署的帐号为唯一收款帐号。

20． 承包人

20.2	承包人完成下列工作的约定

（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：由承包人自行解决。

（11） 除以上条款外，承包人应按约定时间和要求完成以下工作：

A.承包人须于每月25日前向总监理工程师提供计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施；

注：所述的计划、报表的具体格式，由发包人提供，承包人可对具体格式提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。

B.根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

在承包人进场后，承包人应作为本项目施工场地总负责人，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，符合施工所在地安全与文明施工相关规定要求。

C.需承包人办理的有关场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后1个月内以书面形式知会发包人。

D.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未移交后续施工单位使用前，对自行施工的已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏或丢失由承包人自费修复或赔偿；

E.承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。

承包人应对上述内容所采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

F.施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，同时符合项目所在地有关单位的要求。

竣工验收前清理现场要求：工程竣工验收前5天内，承包人应对施工场地进行清理。施工场地的清理应达到招标人及监理单位的规定进驻要求。场地清理费用由承包人承担。

G.散体物料运输车辆的要求：承包人必须遵守项目所在地的有关管理规定，以及近期省市建设主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理。

H.承包人应完成消防报建工作，并保证消防验收通过。

I.承包人应做的其他工作：

a.保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。否则，按规定承担违反投标承诺的违约责任。

各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。

承包人应在收到正式施工图纸后30日内，依据施工图纸及相关资料，按投标文件的承诺和合同原则编制施工图预算，一式六份报监理、发包人审核。若承包人成果未能按时合格提交，发包人各相关部门可在进度款支付审核时结合考虑。

因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，按规定承担违约责任。

b.严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

c.对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

d.工人的意外事故或伤害。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人同样需承担连带责任。

e.干扰与协调

承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。

发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

（12） 根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。

（13）承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件的标准与数量，否则，视为违约，并按相应专用条款承担违约责任。

（14）承包人应当按照国家及工程所在地的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。

A.按时足额支付农民工工资

a.承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

b.承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，自觉接受发包人、监理等单位的检查监督。

c.承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。

d.承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时足额支付农民工工资，否则视同违约，应按合同专用条款的约定承担违约责任。若因农民工工资支付原因造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素（停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的），发包人有权在承包人的工程款中扣除先行支付相关费用，解决劳资纠纷，直至解除合同。

22． 发包人代表

22.1	发包人代表及其权力的限制：

（1）  发包人任命（　　）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：                 传真号码：

（2）	发包人对发包人代表权力做如下限制：对于因重大设计变更、方案

调整及不可预见因素等原因所引起的调整，发包人代表必须按照发包人制定

的有关程序，经审查后方可实施。

23．监理工程师

23.1	负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师：

（1）  监理单位：                      法定代表人 ：

（2）  任命（	）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                邮政编码：

联系电话：	传真号码：

24．造价工程师

24.1	负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师：

（1）  造价咨询单位：                 法定代表人：

（2）  任命（	）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：                	邮政编码：

联系电话：                	传真号码：

25．承包人代表

25.1	承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                邮政编码：

联系电话：                传真号码：

25.2  承包人专职资料员

承包人任命（）为专职资料员，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                邮政编码：

联系电话：                传真号码：

- 26．指定分包人

26.1	依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：  无

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人： 无

28．工程担保

28.1	承包人提供履约担保的约定

（1）  履约担保的金额：中标价款的5%。

（2）提供履约担保的时间：按招标文件

■ 签订本合同时。

□其他时间：

（3）出具履约担保的银行：另行通知。

  - 履约担保退还时间的约定：履约保函在工程竣工验收合格后10天内予以退还。

28.8  担保内容、方式和责任等事项的约定

（1）履约保证金的打入账户信息：

（2）履约保函：履约保函格式见附件三。

32．保险

32.1	发包人委托承包人办理保险事项有：

■  合同通用条款第 32.1 款的第（1）项；

■  合同通用条款第 32.1 款的第（2）项；

■  合同通用条款第 32.1 款的第（3）项；

□  合同通用条款第 32.1 款的第（4）项。

32.8	担保内容和责任等事项的约定：

33. 进度计划和报告

33.3  承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款约定。

34．开工

34.2监理工程师在本合同签订后的（	）内签发开工令。

□ 按合同通用条款规定的 42 天。

■ 其他时间：承包人应在签订本合同后的 3 天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。且具备法规规定的开工条件后，监理工程师应在2天内报发包人批准后向承包人发出开工令，开工令发出之日起开始计算工期。

35．暂停施工和复工

35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

35.1.1  为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的承包人按约定承担违约责任。

（1）拒绝监理单位管理；

（2）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

（3）未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；

（4）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

（5）擅自变更设计图纸的要求；

（6）转包工程；

（7）擅自让未经总监理工程师批准的分包单位进场作业；

（8）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

（9）未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

36．工期及工期延误

36.1合同工程的工期约定为（  ）天。

38．提前竣工

38.1 计划竣工日期：

38.1	计划竣工日期：      年　月  日。

42．质量目标

42.1	工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

45．安全文明施工与环境保护

45.1安全文明施工的内容：

承包人应执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及现行的省、市关于安全文明施工的相关规定。

46．测量放线

46.1	施工控制网资料提交的时间：

48．发包人供应材料和工程设备

- 48.1	发包人是否供应材料设备

■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

49. 承包人采购材料和工程设备的规定：

- 49.9 材料品牌和型号的选定

- 49.9.1 无论承包人承诺使用与否，发包人有权优先从主要材料推荐品牌表中选定材料品牌及型号，承包人必须无条件服从。

- 49.9.2 承包人选用主要材料时，需在主要材料品牌表中选用，并通过发包人及监理单位的看样定板。若主要材料品牌表中没有，则通过发包人及监理单位看样定板程序确定主要材料。

- 49.9.3 若承包人确需更换投标承诺使用的主要材料品牌，应征得发包人同意，承包人提出材料变更时，不能以任何理由使用比招投标文件档次低的材料。并且其更换的材料品牌对应的同期《广州地区建设工程（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格应高于中标投标文件中所承诺的材料品牌对应的同期《广州地区建设工程（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格，且不予调价，并经监理及发包人同意后，方能变更。

- 53.隐蔽工程和中间验收

- 53.2  隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

53.4  承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，否则后果由承包人承担。

55．工程试车

55.1	是否需要试车

■ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：按通用条款执行。

56．工程变更

56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：

■ 无

□ 有，按照           。

58．竣工验收

58.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告。相关费用由承包人自行独立承担。

58.2发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告；发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。

58.3 发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

58.4发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

58.5工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

58.6发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

58.7	单位工程和工程部位的验收

□ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：根据工程实际情况确定。

59．缺陷责任与质量保修

59.6	缺陷责任期的约定：按通用合同条款执行。

59.8	工程质量保修的约定：符合国家、省、市有关规定，详见附件《工程质量保修责任书>。

63．暂列金额

63.1合同工程的暂列金额为       元。

65．暂估价为无。

65.3 非招标专业工程的暂估价金额为   /   元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1	提前竣工奖的约定：

■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为      元，提前竣工奖的最高限额是       万元。

66.2	误期赔偿费的约定： 因承包人原因引起的工期延误，每延误一天承包人需向发包人支付误期违约金1000元；若非承包人原因引起的工期延误，除工期顺延外，发包人不再向承包人作任何的补偿。

67．优质优价奖

67.1	优质优价奖的约定：

■没约定优质优价奖的，本款不适用；

□约定优质优价奖的等级：/。

68.合同价款约定与调整事宜

68.2  合同价款的调整因素包括：

□后继法律法规变化事件；

□项目特征描述不符事件；

□分部分项工程量清单缺项漏项事件；

■工程变更；

□工程量偏差事件；

□物价涨落事件；

□费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

■现场签证事件；

□双方约定的其他调整因素：

72．工程变更（或清单漏项）事件

72.4	工程变更（或清单漏项），导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调整：

72.4.1工程变更价款的确定：

工程变更，发包人、承包人应分别按下列方法调整变更工程的分部分项工程项目费和措施项目费、其他项目费。

- 分部分项工程项目费

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，按照下列规定调整分部分项工程费：

a.中标的工程量清单中已有相同的适用变更工程的综合单价，按中标相同的综合单价计价；

b.中标的工程量清单中已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按工程所在地造价管理站同期的《建设工程（设备）厂商价格信息》相应品牌的价格计算，《建设工程（设备）厂商价格信息》没有的材料单价，按工程所在地建设工程造价信息的常用材料综合单价执行，若都没有的，施工单位必须在购置前5天向监理及招标人提出报价申请，凭监理及招标人认可的材料单价计算。措施项目费包干不另计取。

c. 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，可套取2010年广东省建设工程综合定额及广东省安装工程综合定额，以定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。主材价格按施工期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》相应品牌的价格计价，若《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有相应品牌的材料单价，按广州建设工程造价信息的常用材料综合单价执行，若《广州地区建设工程（设备）厂商价格信息》和广州建设工程造价信息的常用材料综合单价都没有的，施工单位必须在购置前5天向监理及招标人提出报价申请，凭监理及招标人认可的材料单价计算。措施项目费包干不另计取。

（2）措施项目费

该部分为固定价格，中标价即为结算价，无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化，结算时不调整。

- （3）其他项目费

其他项目中的预算包干费和材料检测费为固定价格，中标价即为结算价，无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化，结算不调整。

73．工程量的偏差事件

73.2	工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

■按以下方法调整：

发包人有权根据工程实际需要增加或减少部分工程，并相应增加或减少工程费用，承包人不得拒绝。

73.3  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

■按以下方法调整： 措施项目费不予调整

76.物价涨落事件

76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

■合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

□ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

78．支付事项

78.2计算利息的利率

■ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□ 其他为                  。

79．预付款

79.1	预付款的约定

■没约定预付款的，本款不适用。

□约定预付款的：为合同价的30%

79.4	预付款抵扣方式

■ 预付款按照期中应支付工程款分三次扣回，每次扣回合同总价的10%。

■ 其他方式：

- 80．安全文明施工费

- 80.1	安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

- （1）安全文明施工的内容和范围

- ■ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 合同双方的其他要求：

（2）安全文明施工费的总金额为          元。

80.2	安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□  按合同通用条款的规定。

■ 其他： 按工程所在地施工同期的规定支付   。

81．进度款

81.1	支付期间

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

■ 以形象进度为准，具体为：

1)签订合同后，5个工作日内支付进度款30%

2)工程完成至80%时，支付合同总价的30%；

3)工程完成至100%时，支付合同总价的20%；

4)在工程竣工验收合格，完成竣工结算审核、且承包人按时完成资料整理并完整移交工程竣工档案叁套给发包人后，发包人付至结算造价的97%；留下结算造价的3%作为工程质保金，若在质保期内，承包人未出现违约情形，发包人在满贰年后无息还清。

5)本工程若无增减，按中标价结算，若有增减由第三方造价咨询公司审核价为结算价。

□ 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

82．竣工结算与结算款

82.1	结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。

■ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

82.1.1承包人与发包人一致同意，结算时间应以完成竣工结算审核并经发包人的有关部门审核确认后开始计算，在28天内向发包人申请支付工程竣工结算价款。

82.1.2结算方式：工程竣工验收后一次性提交完整、合格的工程结算书并进行结算。

82.1.3承包人提交结算报告的时间：竣工验收合格后20 天内。

82.1.4发包人批准结算报告的时间：发包人收到承包人提交的完整的总结算报告后40天内审定，并及时报上级部门批准。

82.6 竣工结算其它要求

82.6.1承包人有责任准确编制结算书，要求经审定的结算金额与送审结算书金额误差在20% 以内（含20% ），如误差超过20% 时，该工程的审核费由施工单位支付，发包人在结算款中扣除。核减率=（承包人的结算报价-经审计的结算价）/承包人的结算报价，审核费审核服务费按广东省物价局粤价函[2011]742号文收取。

82.6.2承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料：

（1）工程结算书；（附电子版、结算资料目录表、结算编制对数授权委托书）

（2）工程量计算书（附电子版）；

（3）合同书；

（4）工程竣工图（含电子版）；

（5）工程竣工资料；

（6）图纸会审记录；

（7）设计变更单；

（8）工程洽商记录；

（9）监理工程师通知或发包人施工指令；

（10）会议纪要；

（11）现场签证单；

（12）材料设备单价呈批审核单；

（13）综合单价呈批审核单；

（14）发包人供应材料收货验收签收单；

（15）其他结算资料；

（16）移交资料签收表。

82.6.3发包人对送审结算资料的具体要求

结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。

工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘。

合同书：包括发包人与承包人签订的合同书、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。

竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料进场申请和检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

设计变更单：要求按设计变更的时间先后分专业整理装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。

工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位盖章确认。

现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且附有上述单位的造价管理人员对工程造价进行审核的签字和盖章。

材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

综合单价呈批审核单：工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价管理人员对综合单价进行审核的签字和盖章。

发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。

其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖三方单位的印章。

82.6.4承包人迟延提交结算报告的，发包人批准结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人批准结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

82.6.5承包人提交的结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，发包人可就该部分进行审批。

82.6.6由于承包人未按发包人要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

82.6.7本项目所有工程若递交政府财政部门审核，最终结算价以其审定为准；负责按发包人和承包人共同审定的结算价为最终结算价。

84．质量保证金

84.2	质量保证金的金额及扣留

（1） 质量保证金的金额

□ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的 3％。

■ 其他为 按结算价款的 3％。

（2） 质量保证金的扣留

□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为 3%。

■ 其他方式：按专用条款81.1执行。

84.3	质量保证金的返还时间：

■待壹年工程保修期满后15天内，经发包人、监理人、使用方认定无质量问题后一次性无息返还

□其他：

86．合同争议

86.4	争议调解或认定机构

■ 按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

86.6	双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ 向/（仲裁机构）申请仲裁。

■ 向发包人所在地人民法院提起诉讼。

94．合同份数

- 94.1	提供合同文本

■ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

- 94.2 合同正本二份，副本八份，其中发包人一正五 副份，承包人一正三副份。

附件一                工程质量保修责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修责任书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括本建设工程施工合同中所含的其它项目。

具体质量保修内容双方约定如下： 协议书第二条规定的承包范围内全部工程内容。

- 质量保修期

质量保修期从室内装饰工程竣工验收取证之日算起。双方同意本项目保修期根据国家有关规定执行。具体如下：

1、地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3、供热与供冷系统，为 2个采暖期、供冷期；

4、电气系统、给排水管道、设备安装为 2年；

5、装修工程为2年。

其他项目的保修期限的约定：按现行规定。质保期整体不少于贰年，洁净空调部分不少于5年，普通空调不少于6年。

- 质量保修责任

- 属于保修范围的内容项目，承包人应在接到修理通知之日后七天内派人员修理。承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。

- 发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

- 在国家规定合理使用期限内，承包人确保工程的质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内因质量或安全方面的缺陷造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工工程结算价款的 3 %。

本工程双方约定工程质量保修金金额为         （大写）。

质量保修金银行利率为       /           。

- 质量保证金的返还

发包人在质量保修期满后15天内，将剩余保修金返还给承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  /

本工程量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人与承包人双方共同签署。

发包人：（公章）                            承包人：（公章）

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）                          委托代理人（签字）

年    月    日                             年    月    日

附件二

廉 政 合 同

发包人:（全称）

承包人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1	双方权利和义务

1.1	严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2	严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3	合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4	建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5	发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6	发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2	发包人义务

2.1	发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2	发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3	发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5	发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3	承包人义务

3.1	承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2	承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3	承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4	承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5	承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4	违约责任

4.1	发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2	承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6	合同法律效力

本合同作为 		（工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7	合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8	合同份数

本合同一式 	份，合同双方当事人各执 	份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人：（公章）	                        承 包 人：（公章）

法定代表人：（签字）	                        法定代表人：（签字）

联系电话：                                   联系电话：

年	月	日	年	月	日

- 第六部分 竞争性磋商响应文件格式

目录

1.	自查表

2.	报价表

3.	报价函

4.	资格证明文件

5.	实施计划

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作竞争性磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对竞争性磋商响应文件的评价。

竞争性磋商

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 竞争性磋商文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 。。。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 。。。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在竞争性磋商响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：有机楼GC-MC-ICP-MS实验室建设项目

采购项目编号：

| 投标总报价（元） | 大写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |
| 总 工 期 |  |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |
| 委派的项目负责人 |  | 姓 名 |  |
|  |  | 建造师的注册编号 |  |
| 委派的安全员 |  | 姓 名 |  |
|  |  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2  报价明细表

请报价供应商用工程量清单计价办法。工程量清单项目设置及计算规则执行《建设工程工程量清单计价规定》（最新版），按其规定与格式自行编制报价文件。

## 报价函

报 价 函

致：中国科学院广州地球化学研究所

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的采购[采购项目编号为：    （采购项目编号）     ]，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)      作为供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的竞争性磋商响应文件，正本一份，副本二份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的报价总价详见《报价一览表》。

（二）本竞争性磋商响应文件的有效期为竞争性磋商响应文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（五）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次采购应支付或将支付的采购代理服务费。

（七）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十一）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照、资质证书、安全生产许可证副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

营范围：                                                                      。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：中国科学院广州地球化学研究所

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （采购项目编号）    ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.5名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

4.6声明函

（一）中小企业声明函

（投标报价人认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司______（请填写：从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

（二）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 实施计划

5.1 施工组织设计

1）报价人应编制施工组织设计，包括但不限于以下内容：

1.1.1 对施工环境的了解及熟悉情况；

1.1.2 编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；

1.1.3 拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；

1.1.4 结合磋商工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

1.1.5其它。

2）施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- 劳动力计划表

- 计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 施工总平面图

- 临时用地表

2.2.1

劳动力计划表

#### {磋商工程项目名称}            工程         单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

2.2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.报价人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的报价人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.2.3施工总平面图

报价人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.2.4临时用地表

{磋商工程项目名称}           工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.报价人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

5.2项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表

2）项目经理简历表

3）项目管理机构配备情况辅助说明资料

### 1）项目管理机构配备情况表

{磋商工程项目名称}             工程

| 担任职务/岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已完成 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2）项目负责人简历表

{磋商工程项目名称}             工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

注：１、须附证明该项目负责人所承担工程的证明文件。

２、该项目负责人在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目负责人。

3）项目管理机构配备情况辅助说明资料

{磋商工程项目名称}            工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本报价文件一起装订）。

### 5.3本项目的施工队伍管理

本项目为建设单位场地内的项目，施工队伍管理应充分考虑这一特殊环境，保证改造工作的正常进行。