同位素211实验室改造工程

项目编号：GDBJ20221109

邀请招标文件

采   购   人：中国科学院广州地球化学研究所

采购代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

日  期：二○二二年十一月

目   录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

一、 总体说明	7

二、 招标文件	8

三、 投标总则	9

第三章 采购人需求书	14

第四章 采购合同	19

第五章 投标文件格式	45

附：评标细则	61

# 第一章 投标邀请

投 标 邀 请 函

本招标项目同位素211实验室改造工程建设单位为中国科学院广州地球化学研究所，建设资金为自筹资金，招标人为中国科学院广州地球化学研究所。项目已具备招标条件，广东宝骏工程咨询有限公司受招标人的委托，现邀请广州市栩祥净化科技有限公司、广州赛亚实验室工程有限公司、广州人峰实业有限公司、广州伟辉实业有限公司参加本项目投标。

1、采购项目编号：GDBJ20221109

2、采购项目名称：同位素211实验室改造工程

3、采购方式：邀请招标

4、项目内容：同位素211实验室改造工程（包含旧装饰拆除、装饰工程、暖通工程、电气工程、气路工程、实验室定制设备和家具采购等施工及安装调试与验收。整个实验室建设工程质量符合国家相关规定验收要求，满足采购人的正常使用的要求。若不足实验室要求，后期施工单位可根据实际情况进行局部深化。）（具体详见招标文件中的“用户需求书”、工程量清单和施工图纸）

5、招标控制价：157278.00元

6、投标人资格：

6.1投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

6.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（按财库【2016】125号文要求）；

- 6.3投标人具有承接本工程所需的建筑装修装饰贰级（或以上）资质或有效期内相应的建筑装饰装修工程设计与施工贰级（或以上）资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内）。

6.4投标人拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，并持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。

6.5投标人拟担任本工程专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。

- 6.6本项目不接受联合体投标。

6.7投标人属采购人初审符合投标的单位。

（注：投标文件中必须附以上资格审查文件，以便评委会对资格进行审查）

7、获取招标文件方式：网上免费获取招标文件。

邀请招标公告发出后，受邀请的投标人应当在2022年11月11日至2022年11月16日期间登录广东宝骏工程咨询有限公司网站（网址：http://www.gd-bjzx.com）下载招标文件及相关资料。注：成功获取招标文件不代表投标人通过资格审查，投标人的投标资格最终以评审专家根据其投标文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。

- 8、投标截止时间：2022年11月23日14时30分。

注：受疫情因素影响，本项目投标人无需到场，投标文件在投标文件截止时间前1-2天，可以用快递方式邮寄到下述地址：

收件地址：广州市荔湾区周门北路26号荔天大厦B座401房

收件人： 王工      联系方式： 15626257371

- 9、投标文件递交地点：广东宝骏工程咨询有限公司（详细地址：广州市荔湾区周门北路26号荔天大厦B座401房 ）

10、开标评标时间：2022年11月23日14时30分

11、开标评标地点：广东宝骏工程咨询有限公司（详细地址：广州市荔湾区周门北路26号荔天大厦B座401房）

采购代理机构联系人：王工                          采购人联系人：林 工

电话：020-86537273                                电话：020-85290292

联系地址: 广州市荔湾区周门北路26号401房         联系地址:广州市天河区科华街511号

邮编：510145                                      邮编：510640

# 第二章 投标人须知

投标人须知一览表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标内容 | 同位素211实验室改造工程 |  |
|  | 采购人 | 中国科学院广州地球化学研究所 |  |
|  | 业主/用户 | 中国科学院广州地球化学研究所 |  |
|  | 全部投标文件提交的份数 | 正本一份，副本一份，电子文件一份（扫描件） |  |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取保证金。 |  |
|  | 评标委员会成员人数 | 三人 |  |
|  | 综合评分法评分权重 | 综合评分法（满分100分） |  |
|  |  | 技术权重40% | 价格权重60% |
|  | 变更、澄清、修改公告（文件）、中标结果发布网站 | 广东宝骏工程咨询有限公司 |  |
|  | 招标代理服务费 | 本次招标向中标人收取招标代理服务费，招标代理服务费为：人民币叁仟元（¥3000.00元）。代理报酬包含在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、场地租赁、材料打印，招标文件编辑、后期招标资料整理汇总等）。由中标人在领取中标通知书之前一次性缴纳。 |  |
|  | 评标专家评审费 | 按照《关于印发广东省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知（粤财采购[2017]1号）》执行。 |  |
|  | 其它说明 | 本项目不接受提交备选投标方案，否则将被视为无效投标。 |  |

投标人须知

投标人必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。

## 总体说明

### 招标适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物/服务采购。本次招标采用一次评标定标的方式，投标人只能作一个最有竞争力的方案，否则将作无效投标处理。

### 招标适用法律

本次招标参照适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规。

### 招标内容

本次招标内容见《投标人须知一览表》。

投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 关于投标人

    - 具有投标邀请中所述的中华人民共和国的法人或其他组织均为合格的投标人。

    - 投标人必须按《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行投标。

    - 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

      - 除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

      - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 关于投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与其参加本次投标活动有关的费用。

### 定义

    - “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人见《投标人须知一览表》。

    - “业主/用户”系指本采购项目的采购单位及最终使用单位，本项目的业主/用户见《投标人须知一览表》。

    - “采购代理机构”系指广东宝骏工程咨询有限公司。

    - “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - “中标供应商”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

    - “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

    - “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

    - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

    - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

    - 本招标文件所涉及的日期时间，没有特别说明时系指北京时间，天数为日历日。

### 货物/服务来源地

    - 投标人提供的所有货物/服务，如招标文件中没有提及来源地的，根据《政府采购法》的相关规定，其来源地均应为中华人民共和国。

    - 采购人将拒绝接受不符合来源地要求的货物/服务，并有权不予支付任何费用，同时保留追究相关责任的权利。

### 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标文件被拒绝。获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 招标文件

### 关于招标文件

招标文件是采购人作为阐明所需货物/服务的基本要求，招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

### 招标文件的组成

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购人需求书

- 采购合同

- 投标文件格式

- 评标细则

### 招标文件的澄清和修改

投标人如对招标文件有任何疑问，均应在投标文件递交截止日7天前以书面形式（加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，并同时将电子版【WORD格式（可编辑）及PDF格式（盖章版彩色扫描）】发送至采购代理机构263529804@qq.com邮箱，如不按上述时间提出澄清要求或不按要求发送电子版的，采购代理机构有权拒绝其提出的澄清要求。

对招标文件进行必要的澄清修改或对投标人澄清要求的回复，采购人及采购代理机构将以发布网上公告形式予以答复，在《投标人须知一览表》所述的网站发布公告。

招标过程中的一切修改文件（包括但不限于变更公告、澄清修改、答疑公告等）或补充文件与招标文件具有同等法律效力，对投标人具有约束力，投标人有责任履行相应的义务。在招标投标期间内，投标人有义务在《投标人须知一览表》所述的网站上网查看，上述一切修改文件一经上网发布，即视为送达所有招标文件的收受人，采购人及采购代理机构不再另行通知。

为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的澄清或修改，澄清或修改不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 投标总则

### 投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

（1）投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

（2）招标文件中，如标有“★”的地方均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

（3）招标文件中，如标有“Δ”的地方均为重要参数和指标要求条款，投标人若有部分“Δ”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分；投标人若全部“Δ”条款未响应或不满足，将视为其投标不满足招标文件要求。

（4）投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；

（5）资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后，采购代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列需要核对原件的资格文件（标注“○”的文件），将相关证件、证明文件、合同、中标通知书或验收报告的原件送采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

（6）投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名或盖章之处必须由法定代表人或投标授权代表签名或盖章。

### 投标文件的组成

投标文件由商务部分、技术部分等构成。商务部分、技术部分须按照第五章的要求制作。

### 投标

(1) 全部投标文件提交的份数见《投标人须知一览表》。投标文件封面右上角显著注明“正本”和“副本”字样。副本内容可采用正本的复印件。一旦正本与副本不符，以正本为准。投标文件封面应加盖公章和由法定代表人或投标授权代表签名或盖章。投标文件中任何涂改或修正（如有）必须由原签署人签名或盖章确认。电子文件均应独立密封提交。

所有投标文件、电子文件及样板（如有）应在投标截止时间前送达投标文件递交地点（时间及地点以第一章投标邀请为准），并当面交予采购代理机构专责人员，采购代理机构将拒绝以下情况之一的投标文件：

- 迟于投标截止时间递交的；

- 以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；

- 密封不严、册装不整的。

投标文件的正本、副本、电子文件应分别独立密封于投标文件正本信封、投标文件副本信封、电子文件信封内，封口加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广东宝骏工程咨询有限公司 项目编号： 项目名称： 包装内容：投标文件正本/副本/电子文件 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传真电话： 在规定的开标时间 年 月 日 时 分前不得启封

(2)采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

(3)采购代理机构不退还投标人的投标文件及递交的其它资料。

### 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90日历天，中标供应商的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人根据原截止期，其权利及责任相应也延至新的截止期。

### 投标保证金（本项目不收取投标保证金）

### 投标的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可采用书面通知的形式向采购代理机构修改或撤回其投标文件。

在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。在投标有效期内，投标人不得撤回其投标。

### 开标

开标程序在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

开标过程由采购代理机构专人负责记录，并存档备验。

如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签名确认。

投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，采购人将依法重新组织招标。

### 评标

（1）评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

①受采购人的委托，审查投标人的资格条件是否符合招标文件要求，并作出评价；

②审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

③要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

④推荐中标候选供应商名单；

⑤向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

评标委员会由采购人代表和（或）有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见《投标人须知一览表》。技术、经济等方面的专家从采购代理机构专家库随机抽取产生，人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）评标方法

综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的前三名投标人作为中标候选供应商。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

  - 评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人、采购代理机构、评标委员会施加任何影响，其投标将被拒绝。

  - 评标工作程序

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

具体内容详见《资格、符合性评审表》。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术评估，综合比较与评价。综合评分法评分权重分别为：见《投标人须知一览表》。

- 推荐中标供应商名单。综合评分法按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 编写评标报告。

  - 复核工作

评审结果确定后，采购代理机构应通知评标委员会推荐的中标候选协议供应商在2个工作日内，按招标文件中所列须核对原件的相关证件、证明文件、合同、中标通知书等的原件送交采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标结果；核对发现有不一致或预中标供应商无正当理由不按时提供原件的，采购人书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按无效投标处理。

  - 废标的认定

1)符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

  - 定标

采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选协议供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1)提供虚假材料谋取中标的；

2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4)向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款1）至6）项情形之一的，中标无效。

采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。

采购代理机构将中标结果在《投标人须知一览表》所述的网站发布中标结果公告,投标人有义务上网查看，采购人及采购代理机构不再另行通知。

### 招标代理服务费

- （招标代理服务费由中标供应商按《投标人须知一览表》的规定标准向采购代理机构支付。支付方式：一次性（足额）以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

（2）相关服务费的货币为人民币且不在投标报价中单列。

### 签约

(1)采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商的投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商的投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

(2)签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案（如需要）。

(3)政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案（如需要）；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案（如需要）。

(4)政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照(2)条的规定备案。

(5)如果《投标人须知一览表》有要求，中标供应商自中标通知书发出之日起15日内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。如果中标供应商不按规定向采购人提交履约保证金，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

(6)中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任，且采购人可根据评标结果将合同授予下一个中标候选人，或重新组织招标。

### 质疑和投诉

（1）投标人应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（2）如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。质疑书必须是书面的原件，且应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑人应对质疑书中虚假、不实的内容以及诋毁性内容承担法律责任。

（3）投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出。质疑书或投诉书必须是书面的原件，且应当署名。质疑人或投诉人为自然人的，应当由本人签字；质疑人或投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑或投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑人或投诉人应对质疑书或投诉书中虚假、不实的内容以及诋毁性内容承担法律责任。

（4）投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑或投诉后3日内，对质疑或投诉内容作出答复。

（5）投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑或投诉的投标人可以在答复期满后10日内，向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（6）质疑和投诉联系方式：见《第一章 投标邀请》。

# 第三章 采购人需求书

《采购人需求书》中标注有“★”号（如有）的条款必须实质性响应，不允许负偏离（不满足要求），否则按无效投标处理。

同位素211实验室改造工程

采购人需求书

（说明：投标人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。）

一、工程概况

1.工程名称：同位素211实验室改造工程

2.资金来源：单位自筹，已落实，本项目最高限价为人民币157278.00元。投标人报价时不得超出最高限价，否则视为无效投标。

3.施工条件：现场已满足施工条件。

4.建设单位：中国科学院广州地球化学研究所。

5.项目地点：广东省广州市天河区科华街511号。

二、招标范围和工程要求

1.本次招标范围和改造内容：

同位素211实验室改造工程，包含旧装饰拆除、装饰工程、暖通工程、电气工程、气路工程、实验室定制设备和家具采购等施工及安装调试与验收。整个实验室建设工程质量符合国家相关规定验收要求，满足采购人的正常使用的要求。若不足实验室要求，后期施工单位可根据实际情况进行局部深化。

2.本次招标工程工期：批准开工日起开始计算，40天。

3.质量标准和质量保证期：所有工程质量要求保修期按国家规定，具体由投标人在投标文件中做出承诺。质保期整体不少于贰年，洁净空调部分不少于5年，普通空调不少于6年。

4.	本次招标工程承包方式和包干范围：

（1）承包方式：包人工、材料、机械，包工期、包质量，包安全生产，包文明施工，并按施工图纸及工程量清单综合单价包干。

（2）投标书报出的单价与合价应包括了所有完成本工程的所有施工工序的施工设备费、技术措施费、劳务费、材料费、安装费、临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、税金及风险费等一切费用；

5.工程施工用水、用电由招标单位提供，并提供安全可靠能供应的临时电箱, 电箱的输入端由招标单位连接, 输岀端由施工单位连接。

6.如果经验收质量达不到设计及施工规范的要求，中标单位必须无条件的采取补救措施或重做，使其达到设计、施工规范及采购人使用的要求，所产生的费用由中标单位自行承担，工期不予顺延。

7.本工程采用的材料必须根据清单的要求，选用有生产许可证、产品合格证、质量可靠的产品，符合国家工程建设质量要求。

8.付款办法：本工程按固定单价方式进行，投标确定的总价即为工程的施工合同价，作为支付预付款、进度款的依据。

9.实行分期付款方式和结算方式：

（1）：

- 签订合同后，7个工作日内支付合同价30%的预付款；

- 工程完成至80%时，支付合同30%进度款；

- 工程完成至100%时，支付合同20%进度款。

（2）在工程竣工验收合格，完成竣工结算审核、且承包人按时完成资料整理并完整移交工程竣工档案叁套给发包人后，发包人付至项目结算价的97%；留下项目结算价的3%作为工程质保金，若在质保期内，承包人未出现违约情形，发包人在满贰年后无息还清。

（4）本工程若无增减，按中标价结算，若有增减由第三方造价咨询公司审核价为最终项目结算价。

10.未能达到预期承诺时处罚条款：①若实际工期超过合同工期，每天扣款一仟元，延期扣款在工程竣工结算工程款中一次性扣减。②罚金累计入本工程结算时扣减。

11.注意事项：①应设置相关施工安全设施，确保施工人员和行人的人身安全；②施工方落实安全责任，服从甲方现场总体安排，保护施工场地现有公用设施、管线，做到文明施工。如有损坏，或发生安全质量事故，应由施工方承担一切责任和费用；③中标单位在投标书指定本工程的项目经理，必须是中标施工单位的工地负责人，并常驻工地。中标施工单位不得随意更换项目经理。

12.详见施工图纸、工程量清单。

13.投标费用的承担：投标人应承担所有准备和参加投标有关费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

三、施工要求与施工管理

1.投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

2.施工期间保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。

3.中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，招标人有权追究其相关法律责任。

4.施工人员必须严格遵守招标人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

5.中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

6.中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。

7.中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

8.在签订合同后，招标人根据实际需要，每次向中标人发出工程内容的通知，中标人在收到通知后，应立即进行确认。

9.中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受招标人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

10.中标人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

11.中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

12.中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

13.本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

14.投标人在投标文件中必须承诺自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

15.建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一切赔偿等后果。

16.施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守招标人的各项规定。

17.施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由招标人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

18.中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用；

19.中标人所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，招标人有权单方面终止合同，工程项目将另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

四、材料及设备供应要求

1.承包人必须按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，乙方必须严格把好产品质量关，产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，经现场监理和甲方验证后方可施工。

2.本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，招标人不提供任何材料。投标范围之内工程所用的所有机械设备，均由中标人提供。

3.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足招标人的要求。

4.由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿招标人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

5.主要材料及设备品牌和技术规格:

| 一般采用下表所列品牌或相当于所列品牌质量、档次的品牌 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要材料及设备 | 标准 | 拟选定品牌或相当于所列品牌质量、档次的品牌 |
| 电线、电缆（VV22） | 符合国标GB/T12706 | 番禺电缆、庆丰、澳通、南洋 |
| 插座、开关 |  | 施耐德、欧普、松本、公牛 |
| 角阀、水龙头、冲水阀 |  | 爱华、广州水暖厂（304﹟不锈钢） 广州广一 |
| 电涌保护器、朔壳断路器、 小型断路器 |  | 施耐德、ABB、西门子 |
| 乳胶漆 |  | 立邦Nippon、多乐士Dulux、华润 |
| 塑料管 |  | 联塑、雄塑、顾地 |
| 排风扇 |  | 正野GENUIN ，BNN-LONON ， 松下Panasonic，美的Midea ，金羚 |
| 灯具（不含洁净灯具） |  | 飞利浦、西顿、欧普、三雄极光 |
| 普通空调（不含洁净空调机组） |  | 美的、格力、海尔 |
| 除湿机 |  | 川岛、湿美、松下 |
| 玻镁夹芯洁净抗菌板 |  | 华翱、莱润、同达美、尚成 |
| 钢质洁净门 |  | 林森、易众、越玛 |
| 手动风阀、初中高效送风口 |  | 中境、文质、佰伦 |
| 洁净空调机组 |  | 天加、申菱、雅士、劲腾 |
| 贰级减压阀、不锈钢钢瓶接头、终端接头 |  | HORO、GENTEC、Higas、VIGOUR |

五、采购项目的图纸及工程量清单

采购项目的图纸及工程量清单详见附件。

第四章 采购合同

第一部分  协 议 书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：按《工程量清单》及采购人提供的相关资料进行施工，并最终通过验收且验收合格。

工程规模：

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围: 按采购人提供的招标资料总承包。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：40日历天。

拟从 2022  年     月    日开始施工，至2022 年   月    日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同总价（大写）：                                元；

（小写）：                                 元。

六、组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释、互为说明。当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书 ；

（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（5）专用条款；

（6）通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）施工设计图纸；

（9）工程量清单；

（10）专用条款约定的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。承包人投标文件和招标文件不符时以招标文件为准。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：        年    月    日

本合同订立地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于             生效。合同正本二份，副本六份，其中发包人一正三副，承包人一正三副。

发  包  人：（公章）                                     承  包  人：（公章）

地      址：                                             地      址：

法定代表人：                                             法定代表人：

委托代理人：                                             委托代理人：

电    话：                                               电    话：

传    真：                                               传    真：

开户银行：                                               开户银行：

帐    号：                                               帐    号：

邮政编码：                                               邮政编码：

电子邮箱:                                                电子邮箱:

第二部分 通用条款

注：按广东省建设工程标准施工合同（2009年版）通用条款执行，若通用条款和专用条款不同的，按专用条款执行。

第三部 专用条款

1．定义

1.53  所采用的书面形式包括：

■ 文书；

□ 信件；

□ 电报；

□ 传真；

□ 电子邮件；

- 其他：

2.合同文件及解释

2.2（10）组成合同的文件及优先解释顺序：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、现场签证、工程变更等修正文件）；

（2）协议书;

（3）专用条款；

（4）中标通知书；

（5）招标文件；

（6）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（7）通用条款；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）工程量清单；

（10）招标人提供的相关资料。

2.3 组成合同的其他文件：无。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准。

5.施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：发包人在开工前向承包人提供，如需细化或深化图纸，由承包人无偿负责，且不得有任何理由拒绝。

（2）施工设计图纸提供的数量：2套图纸。承包人确需增加图纸套数的，发包人应当予以同意，所需费用由承包人自行承担。

5.2  施工设计图纸由承包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：无。

（2）施工设计图纸提供的数量：无。

6． 通讯联络

- 6.2	各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）	各方通讯地址和收件人：

发包人

| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| --- | --- | --- |
| 承包人: |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 监理单位 |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 造价咨询单位： |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |

7． 工程分包

7.5 （1）  指定分包工程： 无

（2）  分包工程价款的支付方式：无

13．交通运输

13.1  道路通行权和场外设施的约定：由承包人办理有关场地交通、场外设施等手续，费用由承包人承担。

- 13.2  场外施工道路的约定：按通用条款约定。

13.4  超大件和超重件运输的约定：按通用条款约定。

19． 发包人

19.2	发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已完成，已完成，如有未完成部份，由承包人负责，按有关规定各自承提费用。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人与项目所在地有关单位协商施工用水、电的接驳方式，施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通，如未完成开通，由承包人负责。

（4）提供有关资料的时间：根据工程需要。

（5）办理有关所需证件的约定：承包人负责办理施工报建、环境影响评估及申报、消防申报、节能申报等手续等，按文件各自承担相关的费用，本项根据项目所在地有关要求执行。

（6）现场交验的时间：开工前3天。

（7）提供施工设计图纸、设计文件的时间：施工合同签订后1周内，发包人向承包人免费提供招标施工图和有关技术资料六份。承包人不得将本工程施工图和有关技术资料提供给与本工程无关的人员和单位。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：承包人接到施工图纸后7天内进行。

（9）	协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。承包人不得损坏已完成或正在施工中的其它专业工程的成品或半成品，若损坏其赔偿费用由承包人负责。

（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：按专用条款执行。

委托给承包人负责的部分工作有：各种报建申报手续由承包人负责办理、发包人配合。承包人负责办理施工相关的人员、车辆、材料进入项目所在地的相应手续，发包人协助。对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。

（11） 工程项目建设工程劳动保险金、建筑企业工人工资支付保证金和安全防护、文明施工措施费等建设单位预缴费用事宜约定：

□按相关规定，该预缴费用为押金性质的，由发包人按规定缴纳，承包人应义务全力协助发包人办理费用的缴纳和退还，如果由于承包人的原因导致发包人预缴费用无法收回或无法全部收回的，承包人应弥补发包人全部损失，且发包人有权延迟支付结算尾款，承包人不得以任何理由索赔。

□按相关规定，该预缴费用为非押金性质且招标控制价及投标报价中不包含的，由发包人按规定缴纳；

■按相关规定，该预缴费用为非押金性质且招标控制价及投标报价中包含的，由发包人按规定缴纳，并在合同条款中约定相应的抵扣方式，具体为：

a、按照工程所在地规定，合同签定后，由发包人代交、代缴。发包人按实际交纳的数额在支付工程预付款时等额向承包人扣除。

- 19.3	提供施工场地的时间：计划     年　月  日提供施工场地。

19.4  支付期及支付方式的约定

（1）  工程价款支付期限

按本合同专用条款中有关工程价款支付期限规定执行。

（2）	工程价款支付方式

按协议书所注明的银行帐号转帐或支票支付。

（3）本工程不接受委托收款，承包人在合同中签署的帐号为唯一收款帐号。

20． 承包人

20.2	承包人完成下列工作的约定

（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：由承包人自行解决。

（11） 除以上条款外，承包人应按约定时间和要求完成以下工作：

A.承包人须于每月25日前向总监理工程师提供计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施；

注：所述的计划、报表的具体格式，由发包人提供，承包人可对具体格式提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。

B.根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

在承包人进场后，承包人应作为本项目施工场地总负责人，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，符合施工所在地安全与文明施工相关规定要求。

C.需承包人办理的有关场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后1个月内以书面形式知会发包人。

D.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未移交后续施工单位使用前，对自行施工的已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏或丢失由承包人自费修复或赔偿；

E.承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。

承包人应对上述内容所采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

F.施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，同时符合项目所在地有关单位的要求。

竣工验收前清理现场要求：工程竣工验收前5天内，承包人应对施工场地进行清理。施工场地的清理应达到招标人及监理单位的规定进驻要求。场地清理费用由承包人承担。

G.散体物料运输车辆的要求：承包人必须遵守项目所在地的有关管理规定，以及近期省市建设主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理。

H.承包人应完成消防报建工作，并保证消防验收通过。

I.承包人应做的其他工作：

a.保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。否则，按规定承担违反投标承诺的违约责任。

各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。

承包人应在收到正式施工图纸后30日内，依据施工图纸及相关资料，按投标文件的承诺和合同原则编制施工图预算，一式六份报监理、发包人审核。若承包人成果未能按时合格提交，发包人各相关部门可在进度款支付审核时结合考虑。

因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，按规定承担违约责任。

b.严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

c.对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

d.工人的意外事故或伤害。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人同样需承担连带责任。

e.干扰与协调

承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。

发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

（12） 根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。

（13）承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件的标准与数量，否则，视为违约，并按相应专用条款承担违约责任。

（14）承包人应当按照国家及工程所在地的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。

A.按时足额支付农民工工资

a.承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

b.承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，自觉接受发包人、监理等单位的检查监督。

c.承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。

d.承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时足额支付农民工工资，否则视同违约，应按合同专用条款的约定承担违约责任。若因农民工工资支付原因造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素（停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的），发包人有权在承包人的工程款中扣除先行支付相关费用，解决劳资纠纷，直至解除合同。

22． 发包人代表

22.1	发包人代表及其权力的限制：

（1）  发包人任命（　　）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：                 传真号码：

（2）	发包人对发包人代表权力做如下限制：对于因重大设计变更、方案

调整及不可预见因素等原因所引起的调整，发包人代表必须按照发包人制定

的有关程序，经审查后方可实施。

23．监理工程师

23.1	负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师：

（1）  监理单位：                      法定代表人 ：

（2）  任命（	）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                邮政编码：

联系电话：	传真号码：

24．造价工程师

24.1	负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师：

（1）  造价咨询单位：                 法定代表人：

（2）  任命（	）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：                	邮政编码：

联系电话：                	传真号码：

25．承包人代表

25.1	承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                邮政编码：

联系电话：                传真号码：

25.2  承包人专职资料员

承包人任命（）为专职资料员，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                邮政编码：

联系电话：                传真号码：

- 26．指定分包人

26.1	依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：  无

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人： 无

28．工程担保

28.1	承包人提供履约担保的约定

（1）  履约担保的金额：中标价款的5%。

（2）提供履约担保的时间：按招标文件

■ 签订本合同时。

□其他时间：

（3）出具履约担保的银行：另行通知。

  - 履约担保退还时间的约定：履约保函在工程竣工验收合格后10天内予以退还。

28.8  担保内容、方式和责任等事项的约定

（1）履约保证金的打入账户信息：

（2）履约保函：履约保函格式见附件三。

32．保险

32.1	发包人委托承包人办理保险事项有：

■  合同通用条款第 32.1 款的第（1）项；

■  合同通用条款第 32.1 款的第（2）项；

■  合同通用条款第 32.1 款的第（3）项；

□  合同通用条款第 32.1 款的第（4）项。

32.8	担保内容和责任等事项的约定：

33. 进度计划和报告

33.3  承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款约定。

34．开工

34.2监理工程师在本合同签订后的（	）内签发开工令。

□ 按合同通用条款规定的 42 天。

■ 其他时间：承包人应在签订本合同后的 3 天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。且具备法规规定的开工条件后，监理工程师应在2天内报发包人批准后向承包人发出开工令，开工令发出之日起开始计算工期。

35．暂停施工和复工

35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

35.1.1  为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的承包人按约定承担违约责任。

（1）拒绝监理单位管理；

（2）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

（3）未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；

（4）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

（5）擅自变更设计图纸的要求；

（6）转包工程；

（7）擅自让未经总监理工程师批准的分包单位进场作业；

（8）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

（9）未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

36．工期及工期延误

36.1合同工程的工期约定为（  ）天。

38．提前竣工

38.1 计划竣工日期：

38.1	计划竣工日期：      年　月  日。

42．质量目标

42.1	工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

45．安全文明施工与环境保护

45.1安全文明施工的内容：

承包人应执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及现行的省、市关于安全文明施工的相关规定。

46．测量放线

46.1	施工控制网资料提交的时间：

48．发包人供应材料和工程设备

- 48.1	发包人是否供应材料设备

■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

49. 承包人采购材料和工程设备的规定：

- 49.9 材料品牌和型号的选定

- 49.9.1 无论承包人承诺使用与否，发包人有权优先从主要材料推荐品牌表中选定材料品牌及型号，承包人必须无条件服从。

- 49.9.2 承包人选用主要材料时，需在主要材料品牌表中选用，并通过发包人及监理单位的看样定板。若主要材料品牌表中没有，则通过发包人及监理单位看样定板程序确定主要材料。

- 49.9.3 若承包人确需更换投标承诺使用的主要材料品牌，应征得发包人同意，承包人提出材料变更时，不能以任何理由使用比招投标文件档次低的材料。并且其更换的材料品牌对应的同期《广州地区建设工程（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格应高于中标投标文件中所承诺的材料品牌对应的同期《广州地区建设工程（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格，且不予调价，并经监理及发包人同意后，方能变更。

- 53.隐蔽工程和中间验收

- 53.2  隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

53.4  承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，否则后果由承包人承担。

55．工程试车

55.1	是否需要试车

■ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：按通用条款执行。

56．工程变更

56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：

■ 无

□ 有，按照           。

58．竣工验收

58.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告。相关费用由承包人自行独立承担。

58.2发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告；发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。

58.3 发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

58.4发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

58.5工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

58.6发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

58.7	单位工程和工程部位的验收

□ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：根据工程实际情况确定。

59．缺陷责任与质量保修

59.6	缺陷责任期的约定：按通用合同条款执行。

59.8	工程质量保修的约定：符合国家、省、市有关规定，详见附件《工程质量保修责任书>。

63．暂列金额

63.1合同工程的暂列金额为       元。

65．暂估价为无。

65.3 非招标专业工程的暂估价金额为   /   元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1	提前竣工奖的约定：

■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为      元，提前竣工奖的最高限额是       万元。

66.2	误期赔偿费的约定： 因承包人原因引起的工期延误，每延误一天承包人需向发包人支付误期违约金1000元；若非承包人原因引起的工期延误，除工期顺延外，发包人不再向承包人作任何的补偿。

67．优质优价奖

67.1	优质优价奖的约定：

■没约定优质优价奖的，本款不适用；

□约定优质优价奖的等级：/。

68.合同价款约定与调整事宜

68.2  合同价款的调整因素包括：

□后继法律法规变化事件；

□项目特征描述不符事件；

□分部分项工程量清单缺项漏项事件；

■工程变更；

□工程量偏差事件；

□物价涨落事件；

□费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

■现场签证事件；

□双方约定的其他调整因素：

72．工程变更（或清单漏项）事件

72.4	工程变更（或清单漏项），导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调整：

72.4.1工程变更价款的确定：

工程变更，发包人、承包人应分别按下列方法调整变更工程的分部分项工程项目费和措施项目费、其他项目费。

- 分部分项工程项目费

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，按照下列规定调整分部分项工程费：

a.中标的工程量清单中已有相同的适用变更工程的综合单价，按中标相同的综合单价计价；

b.中标的工程量清单中已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按工程所在地造价管理站同期的《建设工程（设备）厂商价格信息》相应品牌的价格计算，《建设工程（设备）厂商价格信息》没有的材料单价，按工程所在地建设工程造价信息的常用材料综合单价执行，若都没有的，施工单位必须在购置前5天向监理及招标人提出报价申请，凭监理及招标人认可的材料单价计算。措施项目费包干不另计取。

c. 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，可套取2010年广东省建设工程综合定额及广东省安装工程综合定额，以定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。主材价格按施工期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》相应品牌的价格计价，若《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有相应品牌的材料单价，按广州建设工程造价信息的常用材料综合单价执行，若《广州地区建设工程（设备）厂商价格信息》和广州建设工程造价信息的常用材料综合单价都没有的，施工单位必须在购置前5天向监理及招标人提出报价申请，凭监理及招标人认可的材料单价计算。措施项目费包干不另计取。

（2）措施项目费

该部分为固定价格，中标价即为结算价，无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化，结算时不调整。

- （3）其他项目费

其他项目中的预算包干费和材料检测费为固定价格，中标价即为结算价，无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化，结算不调整。

73．工程量的偏差事件

73.2	工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

■按以下方法调整：

发包人有权根据工程实际需要增加或减少部分工程，并相应增加或减少工程费用，承包人不得拒绝。

73.3  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

■按以下方法调整： 措施项目费不予调整

76.物价涨落事件

76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

■合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

□ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

78．支付事项

78.2计算利息的利率

■ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□ 其他为                  。

79．预付款

79.1	预付款的约定

■没约定预付款的，本款不适用。

□约定预付款的：为合同价的30%

79.4	预付款抵扣方式

■ 预付款按照期中应支付工程款分三次扣回，每次扣回合同总价的10%。

■ 其他方式：

- 80．安全文明施工费

- 80.1	安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

- （1）安全文明施工的内容和范围

- ■ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 合同双方的其他要求：

（2）安全文明施工费的总金额为          元。

80.2	安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□  按合同通用条款的规定。

■ 其他： 按工程所在地施工同期的规定支付   。

81．进度款

81.1	支付期间

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

■ 以形象进度为准，具体为：

1)签订合同后，5个工作日内支付进度款30%

2)工程完成至80%时，支付合同总价的30%；

3)工程完成至100%时，支付合同总价的20%；

4)在工程竣工验收合格，完成竣工结算审核、且承包人按时完成资料整理并完整移交工程竣工档案叁套给发包人后，发包人付至结算造价的97%；留下结算造价的3%作为工程质保金，若在质保期内，承包人未出现违约情形，发包人在满贰年后无息还清。

5)本工程若无增减，按中标价结算，若有增减由第三方造价咨询公司审核价为结算价。

□ 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

82．竣工结算与结算款

82.1	结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。

■ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

82.1.1承包人与发包人一致同意，结算时间应以完成竣工结算审核并经发包人的有关部门审核确认后开始计算，在28天内向发包人申请支付工程竣工结算价款。

82.1.2结算方式：工程竣工验收后一次性提交完整、合格的工程结算书并进行结算。

82.1.3承包人提交结算报告的时间：竣工验收合格后20 天内。

82.1.4发包人批准结算报告的时间：发包人收到承包人提交的完整的总结算报告后40天内审定，并及时报上级部门批准。

82.6 竣工结算其它要求

82.6.1承包人有责任准确编制结算书，要求经审定的结算金额与送审结算书金额误差在20% 以内（含20% ），如误差超过20% 时，该工程的审核费由施工单位支付，发包人在结算款中扣除。核减率=（承包人的结算报价-经审计的结算价）/承包人的结算报价，审核费审核服务费按广东省物价局粤价函[2011]742号文收取。

82.6.2承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料：

（1）工程结算书；（附电子版、结算资料目录表、结算编制对数授权委托书）

（2）工程量计算书（附电子版）；

（3）合同书；

（4）工程竣工图（含电子版）；

（5）工程竣工资料；

（6）图纸会审记录；

（7）设计变更单；

（8）工程洽商记录；

（9）监理工程师通知或发包人施工指令；

（10）会议纪要；

（11）现场签证单；

（12）材料设备单价呈批审核单；

（13）综合单价呈批审核单；

（14）发包人供应材料收货验收签收单；

（15）其他结算资料；

（16）移交资料签收表。

82.6.3发包人对送审结算资料的具体要求

结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。

工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘。

合同书：包括发包人与承包人签订的合同书、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。

竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料进场申请和检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

设计变更单：要求按设计变更的时间先后分专业整理装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。

工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位盖章确认。

现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且附有上述单位的造价管理人员对工程造价进行审核的签字和盖章。

材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

综合单价呈批审核单：工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价管理人员对综合单价进行审核的签字和盖章。

发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。

其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖三方单位的印章。

82.6.4承包人迟延提交结算报告的，发包人批准结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人批准结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

82.6.5承包人提交的结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，发包人可就该部分进行审批。

82.6.6由于承包人未按发包人要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

82.6.7本项目所有工程若递交政府财政部门审核，最终结算价以其审定为准；负责按发包人和承包人共同审定的结算价为最终结算价。

84．质量保证金

84.2	质量保证金的金额及扣留

（1） 质量保证金的金额

□ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的 3％。

■ 其他为 按结算价款的 3％。

（2） 质量保证金的扣留

□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为 3%。

■ 其他方式：按专用条款81.1执行。

84.3	质量保证金的返还时间：

■待壹年工程保修期满后15天内，经发包人、监理人、使用方认定无质量问题后一次性无息返还

□其他：

86．合同争议

86.4	争议调解或认定机构

■ 按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

86.6	双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ 向/（仲裁机构）申请仲裁。

■ 向发包人所在地人民法院提起诉讼。

94．合同份数

- 94.1	提供合同文本

■ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2合同正本二份，副本八份，其中发包人一正五 副份，承包人一正三副份。

附件一                工程质量保修责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证同位素211实验室改造工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修责任书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括本建设工程施工合同中所含的其它项目。

具体质量保修内容双方约定如下： 协议书第二条规定的承包范围内全部工程内容。

- 质量保修期

质量保修期从室内装饰工程竣工验收取证之日算起。双方同意本项目保修期根据国家有关规定执行。具体如下：

1、地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3、供热与供冷系统，为 2个采暖期、供冷期；

4、电气系统、给排水管道、设备安装为 2年；

5、装修工程为2年。

其他项目的保修期限的约定：按现行规定。整体贰年，空调洁净部分不少于5年。

- 质量保修责任

- 属于保修范围的内容项目，承包人应在接到修理通知之日后七天内派人员修理。承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。

- 发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

- 在国家规定合理使用期限内，承包人确保工程的质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内因质量或安全方面的缺陷造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工工程结算价款的 3 %。

本工程双方约定工程质量保修金金额为         （大写）。

质量保修金银行利率为       /           。

- 质量保证金的返还

发包人在质量保修期满后15天内，将剩余保修金返还给承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  /

本工程量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人与承包人双方共同签署。

发包人：（公章）                            承包人：（公章）

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）                          委托代理人（签字）

年    月    日                             年    月    日

附件二

廉 政 合 同

发包人:（全称）

承包人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1	双方权利和义务

1.1	严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2	严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3	合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4	建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5	发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6	发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2	发包人义务

2.1	发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2	发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3	发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5	发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3	承包人义务

3.1	承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2	承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3	承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4	承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5	承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4	违约责任

4.1	发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2	承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6	合同法律效力

本合同作为 		（工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7	合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8	合同份数

本合同一式 	份，合同双方当事人各执 	份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人：（公章）	                        承 包 人：（公章）

法定代表人：（签字）	                        法定代表人：（签字）

联系电话：                                   联系电话：

年	月	日	年	月	日

# 第五章 投标文件格式

一、投标承诺函格式

投 标 承 诺 函

致：中国科学院广州地球化学研究所

我方 （投标人的全称）确认收到贵方提供的项目编号为GDBJ20221109的同位素211实验室改造工程招标文件的全部内容，我方（投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。我方完全明白招标文件的所有条款要求，并承诺做到以下几点：

- 我方决定参加：项目编号为GDBJ20221109 的投标。

- 我方提交的投标文件为：正本  一  份，副本  一 份，电子文件  一 份。

- 本投标文件的有效期为在投标截止日后90日历天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有的话）和所有提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃对这方面有不明或误解的权利；

- 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则愿独自承担相应的法律责任。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

- 如我方被授予合同，我方同意按招标文件规定向采购代理机构支付相关服务费。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 本承诺函效力及范围均涵盖整套投标文件和一切补充文件。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：                                   邮政编码：

电    话：                                   传    真：

投标人（法人公章）：

授权代表姓名（签名）：

日  期：

二、法定代表人证明书和授权书格式

法定代表人（负责人）证明书

（法定代表人姓名）先生/小姐现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：自        年    月    日至        年    月    日

附：法定代表人（负责人）性别：      年龄：      身份证号码：

注册号码：                        企业类型：

经营范围：

单位：              （盖章）

年    月    日

法定代表人身份证复印件贴于此处

(请投标人务必提供身份证正反面复印件)

注：1、此委托书一式两份。一份装订在投标文件内；另一份由授权代表携带出席开封会。

2、本法定代表人（负责人）证明书也可以采用工商行政管理部门制订的格式代替。

3、有效期建议超过投标有效期（90日历天，从投标截止日算起）。

授权委托证明书

兹授权           （授权代表姓名、职务）为我方委托代理人，其权限是：作为我方唯一法定授权代表以我方名义办理广东宝骏工程咨询有限公司组织的同位素211实验室改造工程[项目编号为：GDBJ20221109 ]的报价及相关一切事宜。本授权书有效期           天，自法定代表人签字之日起生效。

附：代理人性别：        年龄：        身份证号码：

注册号码：                        企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                         （签名或签章）

授权单位：（盖章）

年    月    日

被授权人身份证复印件贴于此处

(请投标人务必提供身份证正反面复印件)

注：1、本授权委托证明书适用于报价授权代表为非法人代表；

2、此委托书一式两份。一份装订在投标文件内；另一份由授权代表携带出席开封会。

3、本授权委托证明书也可以采用工商行政管理部门制订的格式代替，但授权内容及权限不得作实质性变更。

4、有效期建议超过投标有效期（90日历天，从投标截止日算起）。

三、投标报价表

项目名称：同位素211实验室改造工程

项目编号：GDBJ20221109

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 大写： 小写： |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 项目负责人 |  |
| 5 | 专职安全员 |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天 |

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

说明：1．投标人根据采购文件要求以及企业自身情况填报投标报价，不得高于采购预算。

2.此表的投标价格包括招标文件中要求提供的货物/服务内容，且在合同实施过程中应预见和不可预见费用、一切税费等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.对本表内容不得擅自删改。

4.具体报价明细详看附表《分项报价表》。

附表：

分项报价表

按采购人发布的《工程量清单》格式填写，需提供综合单价分析表。

四、商务部分

请投标人严格按照要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内。

4.1投标人资格声明书

4.2 营业执照、税务登记证、组织代码证（或三证合一）复印件

4.3投标人提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图（查询截止时点：在“招标公告发布之日起至投标截止时间前”的任一时点）

4.4投标人认为应当提供的其它资料复印件（如有）

4.5相关服务费承诺书

4.1投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：中国科学院广州地球化学研究所/广东宝骏工程咨询有限公司

为响应你方组织的同位素211实验室改造工程（项目编号:GDBJ20221109 ）的招标文件中规定的服务要求，而提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司特此声明：

1、我司是独立于采购人和采购代理机构的供应商，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法活动和涉嫌违规行为。

2、我司不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我方理解你方可能要求提供进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

4.2营业执照、税务登记证、组织代码证（或三证合一）复印件

4.3投标人提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图（查询截止时点：在“招标公告发布之日起至投标截止时间前”的任一时点）

4.4投标人认为应当提供的其它资料复印件（如有）

4.5相关服务费承诺书

相关服务费承诺书

致：广东宝骏工程咨询有限公司

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司组织的同位素211实验室改造工程（项目编号：GDBJ20221109）招标中如获中标，我司保证按要求向贵公司交纳相关服务费（招标代理服务费）。

特此承诺！

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

五、技术部分

投标人应按照招标文件要求，根据《采购人需求》内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下内容。

5.1  《采购人需求书》条款响应差异表

5.2  项目负责人及项目管理架构人员情况表

5.3施工组织设计（格式自拟）

5.4 投标人认为需要递交的其他证明材料

#### 5.1《采购人需求书》条款响应差异表

《采购人需求书》条款响应差异表

| 采购人需求 |  |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 承诺 | 差异 |
| “★”号的条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 非“★”号的条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |

要求：请列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

5.2  项目负责人及项目管理架构人员情况表

项目负责人及项目管理架构人员情况表

项目名称：同位素211实验室改造工程

项目编号：GDBJ20221109

| 职责分工 | 姓名 | 在本项目担任职务 | 学历 | 业绩情况 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附：评标细则

同位素211实验室改造工程

评标细则

项目编号：GDBJ20221109

项目名称：同位素211实验室改造工程

### 一.说明

1.概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证采购同位素211实验室改造工程（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广东宝骏工程咨询有限公司编制本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

2.定义

采购人：系指中国科学院广州地球化学研究所。

采购代理机构：系指广东宝骏工程咨询有限公司。

3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人单数组成。

### 二.评标须知

1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

6.罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 三.评标原则

评标工作应参照《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过资格性审查及符合性检查的投标文件进行评价和比较。

### 四.评标方法及流程

采购项目开标结束后，采购人委托评标委员会依法对投标人的资格进行审查。评标分三个阶段进行：投标文件资格性审查及符合性检查和投标文件详细评审。本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

（1）投标文件资格性审查及符合性检查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行资格性审查及符合性检查。资格性审查及符合性检查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。（具体内容详见《资格、符合性评审表》）

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/服务要求等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

投标人只有完全通过资格性审查及符合性检查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。

（2）投标文件详细评审

当通过资格性审查及符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、资格性审查及符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、价格等进行评审和比较，评出其技术评分和价格评分。将技术得分和价格得分相加得出综合得分，并按综合得分由高至低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出综合得分排名前三名作为中标侯选供应商。

当通过资格性审查及符合性检查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

（3）关于相同品牌产品的不同投标人

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会确定投标价格较低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分和投标价格均相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标人推荐资格的投标人；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，评标委员会根据用户需求书中明确的核心产品作为品牌认定，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（4）关于报价明显偏低的投标人

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 五.评分标准和权重

1.评分标准

评委根据各通过资格性审查及符合性检查投标人的投标文件，并逐项比较各投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术评分应分别考虑下列因素：

（1）技术评分（见技术评分标准）

计算公式：

技术得分=（各评委评分总和）÷（评委人数）

（2）价格评分

投标报价的修正：

评标委员会将对投标文件投标报价按照如下原则进行修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

价格评分：

有效投标人家数多于5家（不含5家）的，去掉一个最高评标价格和一个最低评标价格，剩余的评标价格的算术平均值作为评标基准价格；有效投标人家数少于或等于5家的，取所有评标价格的算术平均值作为评标基准价格；评标价格等于基准价格的投标报价为60分，高于或低于基准价格的投标报价则按其比例，每高1％扣1分，每低1％扣0.5分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 分数 | 40 | 60 |

2.综合得分

综合得分=技术得分+价格得分

各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。评标委员会根据投标人的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。综合得分相同，且投标报价和技术得分均相同的，名次由评委会抽签决定。评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，按上述排列向采购人推荐满足招标文件要求且综合得分排名前三名为的中标侯选供应商。

### 六.定标和授标

评标委员会提出评标书面报告和推荐候选中标意见报采购人确认，确认后由采购人、采购代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由采购人或采购代理机构根据采购人确认的结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人和采购代理机构提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

### 七.附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1      资格、符合性评审表

附件2      技术评分表

附件3     评标价格修正表

附件1

资格、符合性评审表

项目名称：同位素211实验室改造工程

项目编号：GDBJ20221109

| 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 满足投标人资格要求 |  |  |  |
| 符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 投标有效期为90日历天 |  |  |  |
| 法定代表人证明书/法人授权委托书 |  |  |  |
| 标注★号条款满足要求 |  |  |  |
| 投标文件无提供虚假材料 |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注： 1.评委在评审栏中按满足要求填写“○”或不满足要求填写“×”；结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

2.有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

评委签名：                                                       日期：

附件2                                             技术评审表（40分）

项目名称：同位素211实验室改造工程

项目编号：GDBJ20221109

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 审查内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 施工组织设计（40分） | 施工总进度计划 | 10 | 进度计划可行、合理、先进，保证措施具体，得10分。 | 进度计划可行、较合理、较先进、保证措施一般，得6分。 | 工期满足招标文件要求，进度计划较可行、较合理、保证措施较差，得2分。 | 工期满足招标文件要求，进度计划、保证措施不合理，得0分。 |
|  | 施工工艺、技术措施 | 10 | 施工工艺、技术措施可行、可靠、先进、合理，针对性好，措施具体、成熟；得8-10分。 | 施工工艺、技术措施较可行、较可靠、针对性较好、措施较具体；得5-7分。 | 施工工艺、技术措施较可行、不太可靠、措施不够具体，得2-4分。 | 施工工艺、技术措施不太可行，措施不具体，得0-1分。 |
|  | 施工安全及文明施措施说明 | 10 | 文明施工及安全保证措施明确、具体、可行、各项措施落实，得8-10分。 | 文明施工及安全保证措施较明确、较明确、较具体、较可行、较落实，得5-7分。 | 文明施工及安全保证措施一般化、但对文明施工及安全保证措施有认识，得2-4分。 | 文明施工及安全保证措施不太合理，得0-1分。 |
|  | 质量标准及质量保证措施 | 10 | 工程质量保证措施明确、具体、可行、针对性好、各项措施落实，得8-10分。 | 工程质量保证措施较明确、较具体、较可行、较落实，得5-7分。 | 工程质量保证措施一般化、但对工程质量保证措施有认识，得2-4分。 | 工程质量保证措施不太合理，得0-1分。 |
| 合计 |  | 40 |  |  |  |  |

评委签名：                                                  日期：

附件4

评标价格修正表

项目名称：同位素211实验室改造工程

项目编号：GDBJ20221109

| 序号 | 项目名称 | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A投标人 | B投标人 | …投标人 |  |
| 1 | 投标报价 |  |  |  |  |
| 2 | 修正后的价格 |  |  |  |  |
| 3 | 评标价格 |  |  |  |  |
| 说明：价格修正包括：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 评委签名： 日期： |  |  |  |  |  |