矿物楼102-106室纳米晶体结构解析实验室改造工程

项目编号：GDBJ-CS-20250521

竞争性磋商文件

采   购   人：中国科学院广州地球化学研究所

采购代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

日        期：2025年 5月

温馨提示

一、    如无另行说明，竞争性磋商响应文件递交时间为竞争性磋商响应文件递交截止时间之前30分钟内。

二、    为避免因迟到而失去报价资格，请适当提前到达。

三、    磋商保证金必须于竞争性磋商响应文件递交截止时间前到达磋商文件指定账户（开户行及账号见《供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因磋商保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前1个工作日转账。

四、    竞争性磋商响应文件应按顺序编制页码。

五、    请仔细检查竞争性磋商响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

六、    请正确填写《报价一览表》。

七、    如报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

八、    如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目报价的授权书原件。

九、    供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

十、    为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了采购文件而决定不参加本次报价的供应商，在竞争性磋商响应文件递交截止时间的3日前，按《磋商邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

十一、  报价人如需对项目提出询问或质疑，应按相关规定提交询问函或质疑函。

目  录

第一部分 磋商邀请函

第二部分 采购人需求书

第三部分 供应商须知

第四部分 磋商、评审、成交

第五部分 合同书格式-（另册）

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

- 第一部分 磋商邀请函

广东宝骏工程咨询有限公司（以下简称“采购机构”）受中国科学院广州地球化学研究所（以下简称“采购人”）的委托，对矿物楼102-106室纳米晶体结构解析实验室改造工程进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 采购项目编号：  GDBJ-CS-20250521

二、采购项目名称：矿物楼102-106室纳米晶体结构解析实验室改造工程

三、最高投标限价：详见《采购人需求书》

四、项目内容及需求：

1、项目名称：矿物楼102-106室纳米晶体结构解析实验室改造工程

2、采购方式：竞争性磋商

3、建设规模（采购范围）：详见《采购人需求书》

4、建设地点：广州市天河区科华街511号

五、供应商资格：（详见竞争性磋商公告）

六、获取竞争性磋商文件方式：（详见竞争性磋商公告）

七、响应文件递交截止时间：2025年6月17日14时30分

八、响应文件递交地点：广东宝骏工程咨询有限公司（详细地址：广州市荔湾区周门北路26号409房）

九、磋商时间：2025年6月17日14时30分

十、磋商地点：广东宝骏工程咨询有限公司（详细地址：广州市荔湾区周门北路26号409房）

十一、磋商响应文件份数：1正2副。

十二、磋商有效期：90天。

十三、评分办法：综合评分法。

十四、联系方式：

采 购 人：中国科学院广州地球化学研究所

联 系 人：林 工      电    话：020-85290292

采购代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

联 系 人：唐工、方工  电   话：020-86537273   邮箱：：263529804@qq.com

第二部分 采购人需求书

矿物楼102-106室纳米晶体结构解析实验室改造工程

采购人需求书

说明 ： 投标人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

一、工程概况

1.	工程名称：矿物楼102-106室纳米晶体结构解析实验室改造工程

2.	资金来源：单位自筹，建设资金已落实。本次改造工程费最高限价为318377.61元（人民币）。投标人报价时不得超出最高限价，否则视为无效投标。

3.	现场已满足施工条件。

4.	建设单位：中国科学院广州地球化学研究所

二、招标范围和工程要求

1.	本次招标范围和改造内容：

矿物楼102-106室纳米晶体结构解析实验室改造工程主要施工内容为：拆除室内原有土建隔墙、PVC地面、楼板批灰、线槽线管、墙面插座、空开、开木门、双开木门及实验室柜台；对室内天花、地面、墙身重新装修；更换强电、弱电管线、灯具、开关；配套排气扇及管道、舒适性空调系统、网络及门禁弱电系统、特气供应系统以及配套实验台柜等，工程质量符合国家相关规定验收要求，满足采购人的正常使用的要求，具体内容详见施工图纸及工程量清单。

2.	本次招标工程工期：要求80天。

3.	质量标准和质量保证期：质量标为合格，质保期5年，所有工程质量要求保修期按国家规定，具体由投标人在投标文件中做出承诺。

4.	本次招标工程承包方式和包干范围：

- 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、总价措施费项目合价包干。按工程量清单、施工图纸，在合同总价内以中标综合单价包干,工程量按实结算。

- 投标书报出的单价与合价应包括了所有完成本工程的所有施工工序的施工设备费、技术措施费、劳务费、材料费、安装费、临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、税金及风险费等一切费用。

5.	工程施工用水、用电由招标单位提供，并提供安全可靠能供应的临时电箱,电箱的输入端由招标单位提供，施工单位配合驳接, 输岀端由施工单位连接，费用由中标单位支付，或中标单位自行解决水电费用。

6.	如果经验收质量达不到设计及施工规范的要求，中标单位必须无条件的采取补救措施，使其达到设计及施工规范的要求，所产生的费用由中标单位自行承担，工期不予顺延。若施工过程对施工图纸不够完善或现场存在缺陷或安全隐患有义务向建设单位、设计单位或监理单位书面提出，否则承担相应责任。

7.	本工程采用的材料必须根据清单的要求，选用有生产许可证、产品合格证、质量可靠的产品。

8.	付款办法：本工程按固定单价方式进行，投标确定的总价即为工程的施工合同价，作为支付预付款、进度款的依据。

9.	实行分期付款方式：

- 签订合同后，5个工作日内支付合同总价（扣除暂列金）的30%作为预付款；

- 完成合同约定工程量80%，支付合同价（扣除暂列金）的30%进度款；

- 完成合同约定工程量100%，支付合同价（扣除暂列金）的20%进度款；

- 在工程竣工验收合格后，完成竣工结算审核、且承包人按时完成资料整理并完整移交工程竣工档案贰套及一套pdf电子版给发包人、预缴工程结算总额的 3%作为工程质量保证金（施工单位履行质保义务且质保期结束后申请无息退还）后，发包人付至结算造价的100%。

10.	注意事项：①应设置相关施工安全设施，确保施工人员和行人的人身安全；②施工方落实安全责任，服从甲方现场总体安排，保护施工场地现有公用设施、管线，做到文明施工。如有损坏，或发生安全质量事故，应由施工方承担一切责任和费用；③中标单位在投标书指定本工程的项目经理，必须是中标施工单位的工地负责人，并常驻工地。中标施工单位不得随意更换项目经理和安全员。

11.	投标费用的承担：投标人应承担所有准备和参加投标有关费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

三、施工要求与施工管理

1.	投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。签订施工合同后，配合建设单位向当地主管部门办理建筑工程规划许可，施工许可证等相关手续。

2.	施工期间保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。

3.	中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，招标人有权追究其相关法律责任。中标人收到工程预付款和进度款必须专款专用，不得拖欠农民工工资，供应材料商材料款，不得私自挪用。

4.	施工人员必须严格遵守招标人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

5.	中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

6.	中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助，若园区有其他基础设施改造等施工，服从招标人的协调，应积极配合完成施工。

7.	中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

8.	在签订合同后，招标人根据实际需要，每次向中标人发出工程内容的通知，中标人在收到通知后，应立即进行确认。

9.	中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受招标人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理，充分使用绿色施工安全防护措施费，按地方政府相关部门要求做好文明工地。若在施工过程招标人所在园区有其他基础设施改造等施工，应积极主动与交集的服务单位协调，配合完成施工，同时服从建设单位协调。

10.	中标人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

11.	中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度，安全员必须常驻施工现场。

12.	中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

13.	本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

14.	投标人在投标文件中必须承诺自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

15.	施工用水、用电由招标人指定驳接点，中标人不得随意驳接，造成损失由中标人承担。

16.	建筑垃圾必须堆放在临时指定位置，并及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一切赔偿等后果。

17.	施工队伍必须接受建设单位现场管理或指派的管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守招标人的各项规定。由于本项目在招标人办公区域内，中标人必须遵守招标人规定的噪音实施时间，原则上噪音施工时间为8:00至12:30,14:30至18:30，其他时间不得进行噪音施工。如有特殊要求，在施工前必须经得招标人书面同意后方可进行。另外，施工期间应积极配合与建设单位其他项目施工交叉部分协调、沟通，不得拒绝相关协调沟通工作。

18.	施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由招标人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

19.	中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用；

20.	中标人所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，招标人有权单方面终止合同，工程项目将另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

四、材料及设备供应要求

1.	承包人必须按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，乙方必须严格把好产品质量关，产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，经现场监理和甲方验证后方可施工。

2.	本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，招标人不提供任何材料。

3.	采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足招标人的要求。

4.	由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿招标人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

5.	投标范围之内工程所用之设备，由中标人提供。

6.  主要材料及设备品牌和技术规格:

| 一般采用下表所列品牌或相当于所列品牌质量、档次的品牌 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要材料及设备 | 标准 | 拟选定品牌或相当于所列品牌质量、档次的品牌 |
| 电线、电缆（YJY、VV22） | 符合国标GB/T12706 | 番禺电缆、澳通电缆、庆丰电缆、南洋电缆 |
| 插座、开关 | 国标 | 施耐德、欧普、松本、公牛 |
| 电柜、空开、断路器等 | 国标 | 施耐德、ABB 西门子 |
| 乳胶漆 | 国标 | 立邦Nippon、多乐士Dulux、华润 |
| 塑料管 | 国标 | 联塑、雄塑、顾地 |
| 排风扇 | 国标 | 正野GENUIN ，BNN-LONON ， 松下Panasonic，美的Midea ，金羚 |
| 灯具（不含洁净灯具） | 国标 | 飞利浦、西顿、欧普、三雄极光 |
| 洁净灯 | 国标 | 洁奥、中工通明、亮美聚 |
| 普通空调 | 国标 | 格力、美的、海尔 |
| 洁净空调机组 | 国标 | 天加、申菱、雅士、劲腾 |
| 除湿机 | 国标 | 川岛、湿美、松下 |
| 玻镁夹芯洁净抗菌板 | 国标 | 华翱、莱润、同达美、尚成 |
| 钢质洁净门 | 国标 | 林森、易众、越玛 |
| 手动风阀、初中高效送风口 | 国标 | 中境、文质、佰伦 |
| 贰级减压阀、不锈钢钢瓶接头、终端接头 | 国标 | HORO、GENTEC、Higas、VIGOUR |
| 水泥 | 国标 | 石井、润丰、南方 |

五、工程量清单（另册）

六、施工图纸（另册）

第三部分 供应商须知

一、	报价费用说明

1.	供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论磋商结果如何，供应商应承担自身因响应文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

- 二、	采购文件

2.	采购文件的构成

2.1	采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	磋商邀请函

2)	采购人需求书

3)	供应商须知

4)	磋商、评审、成交

5)	合同书格式

6)	竞争性磋商响应文件格式

7)	在采购过程中由采购机构发出的澄清更正文件等

3.	采购文件的澄清更正

3.1	采购机构对采购文件进行必要的澄清更正的，在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。

3.2	根据采购的具体情况，采购机构可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的供应商。

- 三、	竞争性磋商响应文件的编制和数量

4.	报价的语言

4.1	供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

5.	竞争性磋商响应文件编制

5.1	供应商应当对竞争性磋商响应文件进行装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

5.2	供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。

5.3	供应商必须对竞争性磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

5.4	如果因为供应商的竞争性磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

6.	报价及计量

6.1	供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

6.2	除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在竞争性磋商响应文件中及其与采购人和采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.     响应文件的组成

供应商提交的响应文件应至少包括以下部分：

1）自查表；

2）报价表；

3）报价函；

4）营业执照 资质证书和安全生产许可证；

5）法定代表人资格证明书及授权委托书（法定代表人为供应商代表并亲自签署响应文件的可不提交）；

6）响应文件商务部分

7）响应文件技术部分；

8）响应文件价格部分。

8.	磋商保证金（不需缴纳保证金）

9.	竞争性磋商响应文件的数量和签署

9.1	供应商应编制竞争性磋商响应文件正本1份和副本2份，竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

9.2	竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在竞争性磋商响应文件中。

9.3	竞争性磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

10.	竞争性磋商响应文件的密封和标记

10.1	供应商应将竞争性磋商响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

10.2	供应商应按照《竞争性磋商响应文件格式》的要求制作并封装。

10.3	外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

10.4	如果未按要求密封和标记，采购机构对误投或提前启封概不负责。

- 四、	竞争性磋商响应文件的递交

11.	竞争性磋商响应文件的递交

11.1	所有竞争性磋商响应文件应在竞争性磋商响应文件递交截止时间前送达指定地点。

11.2	采购机构将拒绝以下情况的竞争性磋商响应文件：

迟于竞争性磋商响应文件递交截止时间递交的。

11.3	采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

12.	竞争性磋商响应文件的修改和撤回

12.1	供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前，可以对所递交的竞争性磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

12.2	供应商所提交的竞争性磋商响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

- 五、	磋商、评审、成交

见采购文件第四部分。

- 六、	询问、质疑、投诉

13.	询问

13.1	供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《磋商邀请函》中“采购人、采购机构的名称、地址和联系方式”。

14.	质疑

14.1	供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购机构书面提出质疑：

1） 购买本采购文件的供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）  供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

- 七、	合同的订立和履行

15.	合同的订立

15.1	采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

16.	合同的履行

16.1	合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

16.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

- 八、	关于中小微企业响应

17.1	中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

17.2    根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

17.3   根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 九、	适用法律

18.	采购人、采购机构及供应商进行的本次采购活动参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及其配套的法规、规章、政策。

- 十、	采购代理服务费

- 19.     成交供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构交纳采购代理服务费为：人民币陆仟元（¥6000.00元），该费用包含在采购代理业务范围内所发生的费用，由成交供应商支付。

- 十一、 报价要求

- 磋商小组发现响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，应当否决其磋商。

- 第四部分 磋商、评审、成交

- 一、	评审方法

- 评审方法采用综合评分法。

- 通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

- 二、	磋商小组

- 本次采购依法组建磋商小组。

- 磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、	技术商务磋商

- 磋商小组邀请所有供应商参加磋商，以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

- 磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

- 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

- 四、	资格性和符合性评审

- 磋商小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对竞争性磋商响应文件进行评审，审查每份竞争性磋商响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，能否在规定时间内补齐。审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

- 磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件无效。

- 五、	技术、商务及价格评审

- 评分总值最高为100分，评分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50 | 20 | 30 |  |

- 技术、商务评审

评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》、《商务评审表》

- 价格评审

（1）供应商不得以低于成本的报价竞争(若报价明显低于其成本，供应商应能作

出合理说明)。供应商报价低于采购限价80%的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约，必须提供单独书面说明和成本分析等证明资料，包括但不限于投入项目人员的每日工资、工时、福利、社保等人工成本，企业税负和财务成本，风险准备和合理利润，以及项目实施过程中可能涉及到的其他费用，以便本次项目的磋商小组评审过程对供应商是否低于企业成本竞标进行评价评审。

（2）最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（3）核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

（4）报价的错误修正原则

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 修正价后的价格作为核实价。

（5）政府采购政策下的评审价计算：

- 磋商供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为5%），即：评审价＝核实价×(1－C1）；

- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务；

- 供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

- 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

- 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（6）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

（7）计算价格评分：各有效磋商供应商的报价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评审价）×价格权重（30分）

- 评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

- 六、	成交供应商的确定

- 推荐成交候选供应商名单：本项目推荐三名成交候选人。将各有效磋商供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人。

- 根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

- 七、	发布成交结果

- 采购机构将在下列媒体公告成交结果：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com）、广东宝骏工程咨询有限公司(http://www.gd-bjzx.com/)。

- 在《成交结果公告》发布的同时，采购机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

- 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与竞争性磋商公告的供应商资格要求一致。 |
| 不能通过资格性审查的供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1、投标报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高投标限价。 |
|  | 2、对标的工程的关键、主要项目没有报价漏项或少报工程量。 |
|  | 3、具有有效的法定代表人证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 4、提交报价函。响应文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 5、报价有效期为报价截止日起90天。 |
|  | 6、未发现证明材料弄虚作假。 |
|  | 7、没有其他未实质性响应文件要求的。 |

备注：1.本表与竞争性磋商文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“	O”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

附表二：技术评审表（50分）

技术评审表

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 审查内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 施工组织设计（50分） | 施工总进度计划 | 10分 | 进度计划可行、合理、先进，保证措施具体，工期计划目标对比磋商文件要求提前5天或以上完工，得10分。 | 进度计划可行、较合理、较先进、保证措施一般，工期计划目标对比磋商文件要求提前3天完工，得6分。 | 工期满足磋商文件要求，进度计划较可行、较合理、保证措施较差，得2分。 | 工期满足磋商文件要求，进度计划、保证措施不合理，得0分。 |
|  | 施工工艺、技术措施 | 10分 | 施工工艺、技术措施可行、可靠、先进、合理，针对性好，措施具体、成熟；得10分。 | 施工工艺、技术措施较可行、较可靠、针对性较好、措施较具体；得6分。 | 施工工艺、技术措施较可行、不太可靠、措施不够具体，得2分。 | 施工工艺、技术措施不太可行，措施不具体，得0分。 |
|  | 施工安全及文明施措施说明 | 10分 | 文明施工及安全保证措施明确、具体、可行、各项措施落实，得10分。 | 文明施工及安全保证措施较明确、较明确、较具体、较可行、较落实，得7分。 | 文明施工及安全保证措施一般化、但对文明施工及安全保证措施有认识，得4分。 | 文明施工及安全保证措施不太合理，得1分。 |
|  | 质量标准及质量保证措施 | 10分 | 工程质量保证措施明确、具体、可行、针对性好、各项措施落实，得10分。 | 工程质量保证措施较明确、较具体、较可行、较落实，得7分。 | 工程质量保证措施一般化、但对工程质量保证措施有认识，得4分。 | 工程质量保证措施不太合理，得1分。 |
|  | 项目的重点、难点的分析 | 10分 | 项目重点、难点分析准确到位，解决措施合理，满足或优于项目需求，得10分。 | 项目重点、难点分析较清晰，解决措施比较合理，满足项目需求，得7分。 | 项目重点、难点分析一般，解决措施比较合理，能满足项目需求，得4分。 | 项目重点、难点分析不到位，解决措施不合理，不满足项目需求，得0分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |  |  |  |

附表三：商务评审表（20分）

商务评审表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（20分） | 类似业绩 | 10分 | 供应商自2021年1月1日至今完成过的类似工程业绩，每一项得2分，本项最高得10分。 注：类似工程业绩是指投标人自2021年1月1日至今完成过质量合格的含有实验室装修改造工程业绩，金额以中标通知书为准，时间以竣工验收报告为准。类似业绩证明文件是中标通知书、相对应合同的复印件以及验收报告，投标人可以复印合同的关键页面。 |
|  | 企业认证体系 | 6分 | 供应商具有ISO9001质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的得6分；每提供一个得2分，不提供不得分。 注：需提供有效期限的认证证书并提供官网链接以备查询。 |
|  | 业主评价 | 4分 | 供应商自2021年1月1日至今完成过的类似工程业绩，获得了业主认可，评价为满意或优良的，每一项得1分，本项最高得4分。无或不提供不得分。 注：需提供业主评价的证明材料的复印件。 |
| 合计 |  | 20分 |  |
| 备注 |  | 以上提供文件若为复印件均需加盖公章，否则不得分。 |  |

第五部分 合同书格式

（另册）

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

目录

1.	自查表

2.	报价表

3.	报价函

4.	资格证明文件

5.	技术商务部分

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作竞争性磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对竞争性磋商响应文件的评价。

竞争性磋商

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 竞争性磋商文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 。。。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 。。。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在竞争性磋商响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：矿物楼102-106室纳米晶体结构解析实验室改造工程

采购项目编号： GDBJ-CS-20250521

| 投标报价（元） | 大写： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |
| 工 期 |  |  |
| 质量标准 |  | 按磋商文件要求 |
| 质量保证期 |  | 按磋商文件要求 |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2  报价明细表

请报价投标人用工程量清单计价办法。工程量清单项目设置及计算规则执行《建设工程工程量清单计价规定》（最新版），按其规定与格式自行编制报价文件。

## 报价函

报 价 函

致：中国科学院广州地球化学研究所

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的采购[采购项目编号为：    （采购项目编号）     ]，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)      作为供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的竞争性磋商响应文件，正本一份，副本二份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部服务的报价总价详见《报价一览表》。

（二）本竞争性磋商响应文件的有效期为竞争性磋商响应文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（五）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购人需求书》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次采购应支付或将支付的采购代理服务费。

（七）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效报价处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十一）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照、资质证书、安全生产许可证（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

营范围：                                                                      。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：中国科学院广州地球化学研究所

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （采购项目编号）    ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

4.5声明函

（一）中小企业声明函

（供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项   行业，本公司______（请填写：从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

（二）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

5 .技术和商务部分（根据技术和商务评分表的要求（如有）提供，格式自拟）